2021年广东省云浮生态环境监测站仪器设备购置项目

招

标

文

件

采购编号：GDXJ2021HGK3024

广东晓君招标采购代理有限公司

2021年8月

目   录

第一部分:投标邀请函…………………………………………1-1

第二部分:投标人须知…………………………………………2-1

第三部分:用户需求书…………………………………………3-1

第四部分:合同条款……………………………………………4-1

第五部分:投标文件格式………………………………………5-1

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省云浮生态环境监测站（以下简称“采购人”）的委托，就2021年广东省云浮生态环境监测站仪器设备购置项目 (招标编号：GDXJ2021HGK3024)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

- 一、招标项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质

1.项目名称： 2021年广东省云浮生态环境监测站仪器设备购置项目

2.项目预算金额：¥1,870,000.00元

3.数量：详见《用户需求书》

4.用途：详见《用户需求书》

5.简要技术要求：详见《用户需求书》。

6.项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)

6.1.服务详细技术参数及执行标准、要求详见招标文件中的《用户需求书》。

6.2.本项目采购本国货物。

6.3.本项目属于政府采购项目。

6.4.监管部门：云浮市财政局。

7.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185 号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2020〕9 号）等。

8.投标人应对项目内所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

- 二、合格投标人条件

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2021年3月至今其中任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【2019年及2020年度经审计的财务报告或提供基本开户银行出具的资信证明；投标人为新注册的（成立时间不满一年的），提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）】。

4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

7）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 投标（报价）函相关承诺要求内容。

2.本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。

符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。

三、报名时间、地点、方式及售价

1.报名时间：2021年8月24日至2021年8月30日上午08：00-下午17：30（工作时间）。

2.报名地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

3.获取招标文件方式：供应商自行到相关网站下载。

4.供应商须在规定报名时间内到代理机构现场报名并提交以下资料：

4.1提供企业法人营业执照（或三证合一证明）复印件；

4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原

件。

4.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）

4.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）

以上提交的文件均需盖公章，采购代理机构只接受提供完整报名资料的供应商的报名。

- 5.售价：人民币 200 元。

- （备注：供应商获取了报名资格并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入投标文件中。）

四、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间：2021年9月14日下午14：30~15：00（北京时间）

2.投标截止时间：2021年9月14日下午15：00（北京时间）

3.开标时间：2021年9月14日下午15：00（北京时间）

4.开标地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1.采购人联系方式

采购人名称：广东省云浮生态环境监测站

采购人地址：云浮市云城区云城区高峰大降坪

2.采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

采购代理机构联系人：邓先生

采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669

E-mail: gdxj008@126.com

六、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：周先生

采购项目联系人电话：0766-8104599

七、招标文件公示

本项目招标文件在广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn）、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由投标人自行下载，公示期为自招标文件采购公告发出之日起五个工作日。

- 八、供应商注册登记

根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》的要求，为保证采购工作顺利进行，参加采购活动的供应商，应在投标截止前通过广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn)和云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）注册登记（相关事宜详见广东省政府采购网《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》和云浮市公共资源交易网《关于邀请有关企业或个人在云浮市公共资源交易网交易主体信用信息录入的通知》）。

广东晓君招标采购代理有限公司

2021年8月23日

第二部分

投 标 人 须 知

# 一、说明

## 采购项目说明

### 本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属政府采购项目。

  - 资金来源：财政预算安排资金。

## 定义及解释

### 货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。

### 服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

### 采购人：《投标资料表》所指的采购人。

### 投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。

### 采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司。

### 评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。

### 日期：指公历日。

### 合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。

### 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

### 招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

## 合格的投标人

3.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2021年3月至今其中任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【2019年及2020年度经审计的财务报告或提供基本开户银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）】。

4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

7）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 投标（报价）函相关承诺要求内容。

3.2本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。

## 合格的货物和服务

4.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件接受进口产品投标的设备已通过专家论证。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

### 4.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

## 禁止事项

- 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

- 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

- 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

## 保密事项

### 6.1 由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

## 投标人知悉

### 7.1 投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列

### 明的有关的特殊困难充分了解。

## 保证

### 8.1 投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

## 投标费用

### 9.1 投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，

### 采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 二、招标文件

## 招标文件构成

### 10.1   招标文件包括：

第一部分   投标邀请函

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 招标文件的澄清或修改

### 采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件 进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

### 采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

### 在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。

### 招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

### 投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

# 三、投标文件的编制

## 投标语言及计量

### 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

### 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

## 投标文件的构成

### 13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

- 按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

- 按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

- 按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

- 按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；

- 对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

- 投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。

## 投标函

### 14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。

## 投标报价

### 投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

### 除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

### 为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

## 投标货币

### 16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。

## 证明投标人合格和资格的文件

### 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

### 投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

- 投标人营业执照副本复印件；

- 投标人的资格声明；

- 如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

### 17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

### 投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、物力，并提供相关证明文件；

- 投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供经审计的财务报告或银行出具的资信证明或年度财务报表；

- 投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关声明书；

- 投标人应具有为本次招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第五部分的要求提供说明和承诺；

- 投标人应按《投标资料表》及投标文件格式要求，提供有关证明其资格的文件复印件或其他证明文件；

- 如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

## 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

### 18.1   投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

### 18.2   证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）   货物的型号、规格；

（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明；

（3）   详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

（4）   采购人在《投标资料表》规定的质保期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

（5）   对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

### 18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

## 投标保证金

### 投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金金额：人民币叁万柒仟元整（¥37,000.00）。

### 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由投标人对公账户直接存入如下账户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）

收款人：广东晓君招标采购代理有限公司

账号：80020000016237241

开户银行：广东云浮农村商业银行股份有限公司高峰支行

财务联系人：黄小姐

财务联系电话：0766-8399668

[递交投标保证金请注明：项目编号GDXJ2021HGK3024]

（2）保证金的提交要求：由投标人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。递交投标文件时报价保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。报价保证金交纳凭据须按招标文件第五部分《投标文件要求》格式提供。为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！

（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单以邮件形式发送到代理公司(E-mail:gdxj008@126.com)，并注明项目编号，以方便统计之用。

### 19.4   有下列情况之一的，投标保证金不予退还：

### 19.4.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

### 19.4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

### 19.4.3 除因不可抗力或招标文件认可的情况以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

### 19.4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

### 19.4.5成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理费。

### 19.4.6 依法取消成交资格；

### 19.4.7 将成交项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将成交项目分包给他人的；

### 19.4.8 招标文件规定的其他情形

### 19.5   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

### 19.6   中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

- 中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

- 中标供应商按本须知第35条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；

- 中标供应商按本须知的规定支付了招标代理费。

### 19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

- 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

- 中标供应商在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

- 中标供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金。

## 知识产权

### 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

### 投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

## 投标有效期

### 投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

### 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

## 投标文件的式样和签署

### 投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。

### 投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并附在正本里，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，视为投标文件不完整。

### 投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，招标文件中已明示须盖章处，须由投标人加盖投标人公章。招标文件中已明示须投标人法定代表人或其授权代表签名的，须按要求签名。授权代表须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件中。

### 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。

### 投标文件的正本，招标文件中已明示须盖章处，须由投标人加盖投标人公章。招标文件中已明示须投标人法定代表人或其授权代表签名的，须按要求签名。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。

### 投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册，否则视为投标文件不完整。

### 没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。

22.8   本招标文件所指“公章”，均指加盖投标人“鲜章”（不包含电子章）。

# 四、投标文件的递交

## 投标文件的密封和标记

### 23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。

### 23.2  封套均应按以下要求标记：

（正本/副本/唱标信封） “于 年 月 日 时 分之前不准启封”（即投标截止时间） 项目名称： 2021年广东省云浮生态环境监测站仪器设备购置项目 收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司 招标编号：GDXJ2021HGK3024 投标人名称： 投标人地址： 邮政编码： 投标人代表： 联系电话：

### 23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

### 23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。

### 23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

- 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

- 投标保证金交付收据复印件；

- 退保证金说明；（正本）

- 投标函；

- 法定代表人授权书；

- 同意招标文件条款声明格式。

23.6投标文件未按本须知的要求签署和加写标记，将会导致符合性审查不通过。

## 投标截止

### 24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。

24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 迟交的投标文件

### 25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

## 投标文件的修改与撤回

### 26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

### 26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。

# 五、开标与评标

## 开标

### 本项目采用招标形式。开标时，采购代理机构开启投标文件[唱标信封]封套，唱出招标文件规定的内容。

### 采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

### 开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

### 开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

### 采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

## 评标委员会

### 28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人组成。

### 28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

## 评标

### 29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

### 29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。

### 29.3   拒绝任何或所有投标的权利

### （1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

### （2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

### 29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。

# 六、授予合同

## 中标供应商的确定

### 30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标供应商。

30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

## 中标结果公告

### 31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

## 质疑和投诉

32.1、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。

32.3、质疑人提交质疑书为一式五份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

32.4、质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）），否则不予受理。

32.5、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

32.6、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

32.7、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

32.8、质疑人已经参与了本采购项目的采购活动，又对招标文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

32.9、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，

### 政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

### （1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号

电  话：0766-8399669

传  真：0766-8399669

邮  编：527300

联 系 人：邓先生

附：《质疑函》范本格式

质疑函范本 一、质疑供应商基本信息 质疑供应商： 地址： 邮 编： 联系人： 联系电话： 授权代表： 联系电话： 地址： 邮 编： 二、质疑项目基本情况 质疑项目的名称： 质疑项目的编号： 包 号： 采购人名称： 采购文件获取日期： 三、质疑事项具体内容 质疑事项1 事实依据： 法律依据： 质疑事项2 事实依据： 法律依据： 四、与质疑事项相关的质疑请求 请求： 法定代表人签字(公章)： 授权代表签字(公章)： 公章： 日期： 证据目录清单 序号; 证据名称; 证据来源; 证明对象. 1. 2. .......

### （2）投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

### 政府采购监督管理机构名称：云浮市财政局政府采购管理科

地  址：云浮市城区兴云西路96号

电  话：0766-8331955

### 邮  编：527300

32.10、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

## 成交通知书及中标通知书

### 中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

### 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

### 采购代理机构在向中标供应商发出《成交通知书》及《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。

## 签订合同

### 34.1    中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

### 34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）   《合同书》；

（2）   招标文件及其澄清、补充文件；

（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件。

（4）   《中标通知书》。

## 履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）

### 35.1   中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。

### 35.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

## 招标代理费

### 成交供应商在领取《中标通知书》时必须向政府采购代理机构交纳招标代理费，招标代理费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

| 费率 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100－500 | 1.1% |

例如：某货物招标中标金额为200万元，计算招标代理费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（200－100）万元×1.1％＝1.1万元

合计收费＝1.5＋1.1＝2.6万元

### 招标代理费以人民币支付。

### 招标代理费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

### 招标代理费不在投标报价中单列。

### 投标人如果不按规定交纳招标代理费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣代理费。

## 保密约定

### 37.1 在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

### 37.2 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：投标人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

### 37.3 开标前采购人向采购代理机构索要已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

### 37.4 任何一方不应私自与投标人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

### 37.5 凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。

38.招标文件的解释权

38.1   本招标文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

投标人须知附件1：

- 评标方法、步骤及标准

- 一、评审规则

  - 评标办法采用综合评分法。

  - 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

  - 提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。经评委会审查，合格投标人不足3家的，作废标处理。

  - 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推。

  - 提供的核心产品品牌均相同，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.  价格扣除：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联

合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条的规定的为准。

- 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）

应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6）监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

7）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五部分投标文件格式），视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

8）投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

9）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。

- 初步评审

1. 评标步骤

1.1 投标文件的资格性审查

1.1.1 采购人和采购代理机构根据附表一《资格性审查表》对投标人的资格进行审查。

1.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

- 投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

1.1.3 未通过资格性审查的投标人不再进入后续评审。

1.2投标文件的符合性审查

1.2.1评标委员会根据附表二《符合性审查表》对各投标人的投标文件进行符合性审查。

1.2.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

1.2.3 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 投标文件不完整、不符合招标文件规定的签署、 盖章

- 投标价格不是固定唯一的

- 存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况

- 投标有效期不足90天

- 投标报价超出预算（预算金额：¥1,870,000.00元）

- 不满足“用户需求书”中的“★”号条款技术、商务要求

- 有其它未实质性响应招标文件的要求

- 有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的

1.2.4对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

- 三、详细评审

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表；

2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表；

3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：价格评分=基准价格/投标价×30，如此类推，算出所有投标人的价格评分。

4．价格评审：

- 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人须在评标现场合理的时间内提供书面说明，书面说明材料必须按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述，书面说明材料须加盖第三方有评定资质的单位公章，并法定代表人或者其授权代表签字确认。投标人不能合理说明或者提供相关证明材料将被评标委员会认定为以低于成本报价竞标的，作无效投标处理。

- 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

  - 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

  - 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

5．技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术评分（F1） | 商务评分（F2） | 价格评分(F3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 权 重 | 40% | 30% | 30% |

评标总得分=F1＋F2+F3

F1、F2、F3分别为技术商务得分、价格得分；

6.推荐中标候选供应商名单。

根据上述技术、商务及价格综合评价的分值分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推。

### 四、中标候选供应商

1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐2位中标候选人。

2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。

投标人须知

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 一、说明 |
| 2.3 | 采购人名称：广东省云浮生态环境监测站 |
| 3 | 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： 1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2021年3月至今其中任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2019年及2020年度经审计的财务报告或提供基本开户银行出具的资信证明；投标人为新注册的（成立时间不满一年的），提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）】。 4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） 6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 7）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 投标（报价）函相关承诺要求内容。 2.本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。 |
| 2.10 | “书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份（电子版要求WORD格式） |
|  | 二、招标文件 |
| 11.1 | 采购代理机构地址：云浮市云城区城中路110号三楼 邮编：527300 电话：0766-8399669 传真：0766-8399669 联系人：邓先生 |
| 11.2 | 本项目不召开答疑会 |
|  | 三、投标文件的编制 |
| 15.2 | 投标价是否唯一：是。 |
| 15.3 22.2 | 投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。 |
| 17.2 | （3）本次招标是否允许联合体参加投标：否。 如是，则投标人须将《共同投标协议》提交采购代理机构。 |
| 17.3 | （2）2019年及2020年度经审计的财务报告或提供基本开户银行出具的资信证明；投标人为新注册的（成立时间不满一年的），提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）； （5）要求投标人提供证明其资格的、经过年审合格的文件复印件： - 有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）； - 其他需要的相关文件。 （6）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 |
| 18.2 | （4）质保期内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。 |
| 19.1 | 投标保证金金额：人民币叁万柒仟元整（¥37,000.00）。 |
| 19.6 | (2)交纳履约保证金金额：不适用。 |
| 21.1 | 投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。 |
| 22.1 | 投标文件正本一份，副本 伍 份，电子文档一份（电子版要求WORD格式以U盘形式提交）。 |
|  | 四、 投标文件的递交 |
| 24.1 | 投标文件递交时间：见投标邀请函 投标截止时间：见投标邀请函 投标文件送达地点为：见投标邀请函 |
|  | 五、评标与开标 |
| 27.2 | 开标时间：见投标邀请函 开标地点：见投标邀请函 |
|  | 六、 授予合同 |
| 31.1 | 招标结果公告媒体：①广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn）②中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；③广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com.cn)；④云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）。(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告) 招标结果公告内容： 中标人、中标金额等 |
| 35 | 不需要递交履约保证金 |

- 附表一：

- 2021年广东省云浮生态环境监测站仪器设备购置项目 （GDXJ2021HGK3024）

- 《资格性审查表》

- 审查人员签名：

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。 |  |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2021年3月至今其中任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【2019年及2020年度经审计的财务报告或提供基本开户银行出具的资信证明；投标人为新注册的（成立时间不满一年的），提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）】。 |  |
| 4 | 履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |  |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） |  |
| 6 | - 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |  |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 投标（报价）函相关承诺要求内容。 |  |
| 8 | 本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包 |  |
| 9 | 投标保证金已足额提交 |  |
| 结 论 |  |  |

1．以上内容由采购人和采购代理机构审查。

2. 表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

- 附表二：

- 2021年广东省云浮生态环境监测站仪器设备购置项目 （GDXJ2021HGK3024）《符合性审查表》

评委签名：

| 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章 |  |  |  |  |
| 投标价格是固定唯一的 |  |  |  |  |
| 不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况 |  |  |  |  |
| 投标有效期是为90天 |  |  |  |  |
| 投标报价没有超出预算（预算价：¥1,870,000.00元） |  |  |  |  |
| 满足“用户需求书”中的“★”号条款技术、商务要求 |  |  |  |  |
| 没有其它未实质性响应招标文件的要求 |  |  |  |  |
| 没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |

1．以上内容由评标委员会审查。

2．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

4. 评委会成员对同一投标人审查结论不一致的，按少数服从多数的原则进行确定。

- 2021年广东省云浮生态环境监测站仪器设备购置项目 （GDXJ2021HGK3024）技术打分表

评委签名：

| 投标单位 评审内容 |  |  | 分值 | 投标人 | 投标人 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 货物技术参数和性能指标 | 根据投标人所投设备对招标文件中标识“▲”的重要技术参数响应情况进行评分：本项目满分为30分，每有一项“▲”的重要技术参数负偏离或不响应扣3分，直至本项分数扣完为止。 注：标注“▲”号的重要技术参数，除了《用户需求书》要求提供的，还必须提供制造商加盖公章确认的技术指标确认函，证明其所投产品能满足或达到招标要求，不按招标文件要求提供相应证明文件或所提供文件无法辨别的，按不满足处理，并按照规定扣分，投标文件未提供相关内容的不得分。 | 30 |  |  |  |
|  |  | 根据投标人提供的一般技术参数要求（不含标注“▲”号的参数要求）的响应程度进行评审： 优（10分）：全部技术参数满足要求，且有部分技术参数优于用户需求的； 良（5分）：仅全部技术参数满足用户需求的； 中（2分）：部分技术参数低于用户需求的； 差（0分）：全部技术参数低于用户需求的。 注：除了《用户需求书》要求提供的，必须提供制造商加盖公章确认的技术指标确认函，证明其所投产品能满足或达到招标要求，不按招标文件要求提供相应证明文件或所提供文件无法辨别的，按不满足处理，并按照规定扣分，投标文件未提供相关内容的不得分。 | 10 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 40 |  |  |  |

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

- 2021年广东省云浮生态环境监测站仪器设备购置项目 （GDXJ2021HGK3024）商务打分表

评委签名：

| 投标单位 评审内容 |  |  | 分值 | 投标人 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 安装、调试、验收、培训计划及售后服务方案 | 根据投标人提供的设备安装、调试、验收、培训计划及售后服务方案等内容进行综合评分： 优（10分）：设备安装、调试、验收、培训计划及售后服务方案详细、完善、可行性强； 良（7分）：设备安装、调试、验收、培训计划及售后服务方案较完整、可行性较强； 中（4分）：设备安装、调试、验收、培训计划及售后服务方案较简单、可行性一般。 差（0分）：设备安装、调试、验收、培训计划及售后服务方案较简单、可行性较差。 注：投标文件未提供相关内容的不得分。 | 10 |  |  |
|  | 产品性能及先进性 | 对投标人所投产品的技术水平、技术性能、配置先进性、可靠性等进行综合评审： 1.产品技术性能良好，所投产品工艺精良，得10分; 2.性能一般，所投产品工艺一般，得6分； 3.性能较差，所投产品工艺粗糙，得0分。 | 10 |  |  |
|  | 项目组织实施方案 | 根据投标人对本项目的项目组织实施方案进行评审： 提供项目组织实施方案切实可行得5分； 2.提供项目组织实施方案基本符合项目要求的2分； 3.提供的项目组织实施方案难以实施的得1分。 | 5 |  |  |
|  | 相关业绩 | 根据2018年1月1日以来（以签订合同时间为准）投标人的同类项目业绩评分：每个业绩得1分，本项最多得5分。 | 5 |  |  |
| 合 计 |  |  | 30分 |  |  |

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

第三部分

用 户 需 求 书

注：1.招标文件中，加“★”项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

3.以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

一、项目概况

1.项目名称：2021年广东省云浮生态环境监测站仪器设备购置项目

2.预算总金额：¥1,870,000.00元

3.投标人应对项目内所有内容进行投标，不允许只对项目内的部分内容进行投标。

5.采购项目需求一览表：

| 序号 | 名称 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子荧光分光光度计 | 1 |  |
| 2 | 单火焰原子吸收分光光度计 | 1 |  |
| 3 | 气相分子吸收光谱仪 | 1 | 核心产品 |
| 4 | 总磷流动注射分析仪 | 1 |  |
| 5 | 六价铬流动注射分析仪 | 1 |  |
| 6 | 高锰酸盐指数分析仪 | 1 | 核心产品 |
| 7 | 阳离子交换量自动测定仪 | 1 | 核心产品 |
| 8 | 全自动阴离子表面活性剂测定仪 | 1 | 核心产品 |
| 9 | 全自动洗瓶机 | 1 |  |
| 10 | 多参数水质分析仪 | 1 |  |
| 11 | 便携式蓝绿藻/叶绿素监测仪 | 1 |  |

- 采购项目技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子荧光分光光度计 | （一）原子荧光光度计 1、适用于样品中砷、汞、硒、锡、铋、锑、铅、锗、镉、碲、锌、金等十二种元素的痕量分析测量。 2、工作电源：交流电压（220±22）V，频率（50±1）Hz。 3、工作环境：温度：15～30℃，相对湿度：＜80％。 ▲4、检出限：As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn:<0.01µg/L；Hg、Cd: <0.001µg/L；Ge: <0.05µg/L；Zn: <1.0µg/L；Au: <3.0µg/L ▲5、测量精密度（RSD）：≤0.5% RSD。 6、线性范围大于三个数量级 ▲7、漂移≤1.0 %；噪声≤1.0%；道间干扰≤±1%； 8、通讯接口：支持LAN/USB/RS-232。 9、光源：采用免调空心阴极灯，直插式设计，即插即用，无需调灯操作、自动对准光路。另外光源具有自动识别、自动匹配最佳使用条件、寿命计时、维护提醒、自动激发启辉等功能。 10、采用不少于两通道两灯位设计，可实现多元素同时测定。 ▲11、双光束光源漂移校准系统，光源能量实时校准与动态调节技术，提高仪器准确性和稳定性。（需提供完整的光路说明图或技术说明） 12、采用顺序注射进样系统，自动单点配置标准曲线，自动稀释高浓度样品。 13、原子化器：根据所测元素，自动匹配原子化器温度，自动调节原子化器高度。 14、自动进样器：大于140位。 15、高度集度独立三通道(载气、屏蔽气、辅助气)数字化高精度电子流量气路系统，自动调节与优化流量。 16、采用气液分离系统，溢流排废。 ▲17、提供制造商对该仪器的彩页（含复印件）和技术指标确认函(原件)。 18、仪器售后服务及要求： 18.1现场安装：厂家工程技术人员在用户提出安装要求后，在3个工作日内到达现场进行设备安装，所需工具器材，交通食宿厂家自理。 18.2检验调试：厂家工程技术人员现场安装的同时，对设备进行检验调试，使设备各项技术指标达到要求。 18.3培训：厂家技术人员在安装调试验收合格后，对用户操作人员现场进行仪器使用及维护培训。 18.4仪器自安装验收合格免费保修12个月。买方提出有关维修的问题，卖方必须做到2小时内响应，如不能解决问题将派人现场排除故障。 18.5如果厂家有同系列仪器软件升级，买方享有免费升级的权力。 18.6.仪器厂家在广东省设有驻点专职售后工程师。（提供具体地址、联系人、联系电话） 19、配置： （1）、原子荧光光度计主机 1套 （2）、自动进样器 1套 （3）、配置原厂免调空芯阴极灯（Hg、As、Se）各1个 （4）、氩气（含气瓶和减压阀）1套 （5）、数据处理及保存系统、打印系统各2套（支持工作站正常运转） | 1 |
| 2 | 单火焰原子吸收分光光度计 | （二）单火焰原子吸收分光光度计 原子吸收分光光度计 主要用于样品中的如铜、锌、锰、钾、钠、钙、镁、铁等常规量、痕量金属和重金属元素的定量分析。 1、工作条件： 1.1电源：交流AC220V±10%，50Hz； 1.2环境温度： 0℃-45℃； 1.3环境湿度：10%-80% 2、技术参数要求： 2.1波长范围：190 nm－900nm； 2.2波长准确度：±0.1nm； 2.3 波长重复性：≤0.1nm； ▲2.4检出限(Cu)：0.003μg/mL； ▲2.5精密度：RSD＜0.6% 3、设备主要功能要求： 3.1采用C-T型光路设计。 3.2具备安全的监控系统。 3.3气体流量32档连续可调，每种元素所需的最佳燃烧温度均能选择到对应的气体流量进行控制； 3.4燃烧器：采用耐高温、抗腐蚀金属钛合金燃烧器，可调节。 3.5喷雾器：采用高强度混合雾室，抗腐蚀、易清洗，无记忆效应。 3.6雾化室：防爆型耐腐蚀材料雾化室； 3.7调节系统：燃气和助燃气的流量都可调节； 3.8自动控制与安全功能要求：火焰燃气、助燃气异常压力保护等多种自动保护功能。 3.9光谱带宽：满足 0.1cm、0.2nm、0.4nm、0.7nm、1.0nm、1.4nm、2.0nm其中任意四档带宽以上自动可选； ▲3.10基线漂移：静态＜0.003A/30min；动态：＜0.003 A/30min； 3.11单色器：消象差C-T型单色器，自动寻峰和扫描； 3.12光栅：1800条/nm，大面积平面光栅； ▲3.13灯位： 8灯位自动转换灯架，自动准直； 3.14 8支元素灯同时预热、点亮； 3.15检测器：高灵敏度、宽光谱范围光电倍增管； 3.16分辨率：光谱带宽0.2nm时分开锰双线（279.5nm和279.8nm）且谷峰能量比＜30%； 3.17工作站带有GMP功能，便于追溯； 3.18浓度计算方式：标准曲线法（1～3次曲线），自动拟合，标准加入法，重复测量次数1～ 99次，重复测量计算平均值，自动给出标准偏差和相对标准偏差； 3.19软件及数据处理：高智能软件，全自动仪器及附件控制，可自动优化； 3.0结果打印：参数打印，数据结果打印，图形打印，汇总报告，检测数据可转换为excel格式导出进行编辑； 4. 仪器售后服务及要求： 4.1现场安装：厂家工程技术人员在用户提出安装要求后，在3个工作日内到达现场进行设备安装，所需工具器材，交通食宿厂家自理。 4.2检验调试：厂家工程技术人员现场安装的同时，对设备进行检验调试，使设备各项技术指标达到要求。 4.3培训：厂家技术人员在安装调试验收合格后，对用户操作人员现场进行仪器使用及维护培训。 4.4仪器自安装验收合格免费保修12个月。买方提出有关维修的问题，卖方必须做到2小时内响应，如不能解决问题将派人现场排除故障。 4.5如果厂家有同系列仪器软件升级，买方享有免费升级的权力。 4.6.仪器厂家在广东省设有驻点专职售后工程师。（提供具体地址、联系人、联系电话） ▲4.7、提供制造商对该仪器的彩页（含复印件）和技术指标确认函(原件)。 5、配置要求 （1）、原子吸收分光光度计主机（火焰系统）1台； （2）、配置原厂Cu、Zn、Cd、Ni、Pb、Fe、Mn、Cr空心阴极元素灯各1只； （3）、无油空气压缩机1 台； （4）、数据处理及保存系统、打印系统各2套（支持工作站正常运转）； （5）、软件操作系统1套。 （6）、乙炔气（含气瓶和减压阀）1套 | 1 |
| 3 | 气相分子吸收光谱仪 | （三）气相分子吸收光谱仪 1.用途： 主要用于测定各种水质样品中的硫化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总氮等项目的检测。 ★2. 标准要求：必须符合中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T195-2005、HJ/T197-2005、HJ/T198-2005、HJ/T199-2005、HJ/T200-2005等项目标准，以气相分子吸收光谱机理用于氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总氮及硫化物的分析。 3.自动进样系统 3.1系统位数：样品位不少于48位，具备进样器样品盘防护罩； ▲3.2配备一体式取样/均质吹扫系统，具备边进样边吹扫的功能，用户可以自主设置进样针进入样品管抽取样品前的均质吹扫时间，进样系统与均质系统采用一体化设计，并无缝对接大流量吹扫前处理装置（提供均质吹扫相关资料及大流量吹扫软件截图） 3.3程控流动洗针池：可根据进样针污染情况软件设置洗针纯水流量； 3.4配备一体化试剂瓶安置架，用于测定过程的试剂可靠安放（提供实物照片）。 4.光学系统 4.1光电系统：测定对特征光谱吸收采用的光源，检测范围190-900nm连续可调。 4.2具备自动波长调控系统，根据系统设定开机自动校准波长，保障每次运行的波长可靠性与准确性； 4.3所有项目的测定无需切换光源，避免使用多个空心阴极灯分别测量不同项目； 4.4具备光源寿命统计监测功能，当光源进入低能量状态时能够及时通知用户更换光源，提供国家权威部门认可的证明材料。 5. 加热系统 5.1配备自动在线加热模块，超过设定温度自动停止； 5.2环境自适应加热系统：开机自动检测环境温度，无须手动开启辅助加热。 6. 主机系统 6.1半导体恒温除湿系统，除湿系统温度实时显示，分析全过程中完全不使用任何干燥剂； 6.2兼容空气或氮气作为载气； 6.3气液反应分离器：使用高效的连续萃取气液分离技术； ▲6.4压力监测报警系统：具备电子、机械双重监控功能，软件界面实时显示压力值，当气源异常时停机、报警并软件提示（提供实物及软件照片并标注说明佐证）。 7. 软件系统 7.1软件具有自检功能，测定前自动检测通讯口、波长、泵转速等； 7.2具备实时的数据图谱显示功能，便于用户观察分析样品测定各状态的图谱信息，同一样品的平行测定峰型具备对比查看功能，便于用户进行数据有效性分析； 7.3具备紧急添加样品功能，在样品测量过程中可随时添加紧急样品并优先检测； ▲7.4基线漂移：±0.0005Abs（预热2h，连续测试1h），并提供国家专业部门出具的鉴定意见； ▲7.5噪声：0.0002Abs，具备测量全程基线实时显示功能，并提供国家专业部门出具的鉴定意见； 8. 分析项目的技术指标 8.1氨氮项目： 8.1.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。 8.1.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； 8.1.3检出限要求：检出限<0.020mg/L； 8.2亚硝酸盐氮： 8.2.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。 8.2.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； 8.2.3检出限要求：检出限<0.003mg/L； 8.3硫化物项目： 8.3.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。 8.3.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； 8.3.3检出限要求：检出限<0.005mg/L； 8.4 硝酸盐氮项目： 8.4.1精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％。 8.4.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； 8.4.3检出限要求：检出限<0.006mg/L； 8.5总氮项目： 8.5.1配备总氮紫外在线消解模块，消解过程全自动；在不配备该模块的条件下，仪器仍能够自动稀释测定其他项目（提供实物照片并标注说明佐证）； 8.5.2仅需配制一种消解液即可完成消解，消解液配方采用开放性试剂； 8.5.3单个样品测量含消解时间小于5min； 8.5.4精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％； 8.5.5线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； ▲8.5.6检出限要求：检出限<0.050mg/L； ▲8.6设备技术成熟，数据准确可靠，需取得中国环境监测总站（或与之同等级的国家级权威机构）出具的产品监测比对报告验证（投标文件时需提供报告复印件）。 ▲8.7、提供制造商对该仪器的彩页（含复印件）和技术指标确认函(原件)。 9. 仪器售后服务及要求： 9.1现场安装：厂家工程技术人员在用户提出安装要求后，在3个工作日内到达现场进行设备安装，所需工具器材，交通食宿厂家自理。 9.2检验调试：厂家工程技术人员现场安装的同时，对设备进行检验调试，使设备各项技术指标达到要求。 9.3培训：厂家技术人员在安装调试验收合格后，对用户操作人员现场进行仪器使用及维护培训。 9.4仪器自安装验收合格免费保修12个月。买方提出有关维修的问题，卖方必须做到2小时内响应，如不能解决问题将派人现场排除故障。 9.5如果厂家有同系列仪器软件升级，买方享有免费升级的权力。 9.6.仪器厂家在广东省设有驻点专职售后工程师。（提供具体地址、联系人、联系电话） 10.系统配置要求 10.1、主机（含进样系统、自动除水系统、在线加热系统、电子流量控制系统、载气净化系统、温度控制系统、自动稀释系统、内置氨氮在线氧化系统）1套； 10.2、不少于48位自动进样器 (含自动进样器控制模块及接口) 1套； 10.3、样品自动均质系统1套； 10.4、反应分离器全密闭系统1套； 10.5、气相分子吸收光谱仪软件系统1套； 10.6、耗材配件（含进样软管，尾气吸收装置、备用吸光管、进样针等）1套； 10.7、数据处理及保存系统、打印系统各2套（支持工作站正常运转）； 10.8、无油静音空气发生器1套； 10.9、总氮紫外在线消解系统1套。 10.10、氮气（含气瓶和减压阀）1套 | 1 |
| 4 | 总磷流动注射分析仪 | （四）总磷流动注射分析仪 1.仪器原理及用途要求： ▲1.1 仪器原理：利用流动注射（FIA）的原理，蠕动泵将样品、反应试剂以稳定的流速输送至封闭的分析管路，试剂与样品在混合圈中反应，在一定条件下，样品与显色试剂在管路内混合反应生成可显色物质，进入流通检测池在特点波长下检测生成物的吸光强度，从而确定样品中待测物浓度。 样品与样品之间，样品与试剂之间，无需加入气泡，无需达到物理混合和化学反应平衡状态即可重复测定，实现快速准确地分析。在确定的管线长度和内径的流路系统中准确地控制注入样品的体积和液体流速来获得最佳的精度和重现性，无交叉污染。 1.2 仪器用途：本仪器可用于测定饮用水、地表水和海水、土壤、食品、植株提取液中的总磷等成分。 2.仪器组成 2.1方法模块：总磷方法模块 2.2 进样器组成规格：不少于40位盘自动进样器。 2.3所有化学方法模块无需使用压缩气体操作；所有管道使用PTFE塑料管，更换方便。 3.工作环境要求 室内使用：环境温度 15—30℃； 电源供给：220V，50HZ； 整机功耗：启动预热 600W； 相对湿度＜85%RH，无凝结 ▲4. 内置式前处理装置：在线加热采用内置加热、紫外消解装置，避免环境温度波动导致体系波动。直接电加热方式相比与油浴式加热，更加方便安全，无需添加更换加热油，避免加热油不纯导致高温飞溅及炸裂加热管风险。 5.分析模块指标要求 5.1分析项目：总磷（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器、在线消解装置） ★方法原理：在线消解-钼酸铵光度法，必须满足《水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法》（HJ671-2013）国标方法。 特别要求：单独的在线消解装置（包括紫外消解和热消解） 线性范围：0.01 -1.0 mg/L （最高10.0 mg/L分段测量）（以P计） MDL：< 0.002mg/L 样品分析频率：30样/小时 精密度：≤ 1% 6.性能要求 6.1仪器采用一体化设计，无需配置主机，各个通道配置自动进样装置便可工作，各个通道之间可独立工作，也可同时工作，互不影响。 6.2进液系统使用可调压力式蠕动泵，泵速：0-100r/min连续可调。免调节整体压盖泵技术，具备压力调节装置，解决不同壁厚泵管疲劳趋势不一致问题，保证长时间进液稳定性，提高检测精度。（提供相关证明文件复印件并加盖厂家公章）。 ▲6.3仪器采用双光束检测器，具有自适应光学系统，根据检测方法波长自动调节，同时根据波长可自动增益调节光强，使光学系统达到最佳条件，大幅降低基线噪音、漂移，增强检测灵敏度。波长范围340-1100nm，噪音：＜0.0006Au，漂移：＜0.001Au 6.4智能仪器监控系统 6.4.1仪器具备自动状态监控功能，各检测处理单元实时状态可视化显示，同时仪器具备自我诊断功能。 ▲6.4.2仪器具备漏液监测功能，设有漏液传感装置，进液系统、化学流路板一旦发生漏液可自动停止仪器运行，同时在软件中明确提示故障情况，保证实验人员及仪器设备安全。（提供证明资料） ▲6.5自动进样器要求：支持双针进样，具备样品自动稀释，进样针扎偏保护、进样针自动清洗、清洗液自动补充等功能； 6.6数据处理系统 软件：需预装满足仪器使用要求的正版中文操作系统及文字处理办公软件等； （1）软件工作站可实现全面的自检功能，实时可视化监控、权限数据管理、自我状态诊断维护等功能； （2）具备集成的方法管理模块，图形化的设备状态监控，独立的数据分析模块； （4）具有高级自定义报告模板，测量结果可导出至Excel格式，支持复制、粘贴和图形存储，页眉页脚等多种报告形式的设置，以及支持4种以上的打印格式； （5）具备用户权限管理，数据追踪功能，管理员可对日志进行分类查阅和其他处理，自动记录用户的重要操作等功能； （6）具备实验前后自动清洗、自动预热等功能，可实时检测仪器状态，实现自我诊断故障维护相关功能。 6.7 仪器配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，化学流路板设计合理，有利于观察化学反应情况，防止漏液或面板上液体回流至蠕动泵，避免蠕动泵腐蚀。（提供图片证明） ▲6.8、提供制造商对该仪器的彩页（含复印件）和技术指标确认函(原件)。 7. 仪器售后服务及要求： 7.1现场安装：厂家工程技术人员在用户提出安装要求后，在3个工作日内到达现场进行设备安装，所需工具器材，交通食宿厂家自理。 7.2检验调试：厂家工程技术人员现场安装的同时，对设备进行检验调试，使设备各项技术指标达到要求。 7.3培训：厂家技术人员在安装调试验收合格后，对用户操作人员现场进行仪器使用及维护培训。 7.4仪器自安装验收合格免费保修12个月。买方提出有关维修的问题，卖方必须做到2小时内响应，如不能解决问题将派人现场排除故障。 7.5如果厂家有同系列仪器软件升级，买方享有免费升级的权力。 7.6.仪器厂家在广东省设有驻点专职售后工程师。（提供具体地址、联系人、联系电话） 8.设备配置清单 序号; 配置; 详细说明; 数量. 1; 分析通道模块; 用于监测各种样品的总磷模块; 1套. 2; 自动进样器; 不少于40位; 1套. 3; 工作站; 数据处理及保存系统; 2套. 4; 打印系统; 激光打印系统; 2套. 5; 打印系统; 激光打印系统(彩色激光一体机，最大处理幅面A3，具备打印/复印/扫描); 1套. 6; 专业软件; 全中文操作系统; 1套. 7; 工具包; 仪器日常维护所需专用; 1套. 8; 文本文件; 操作说明书、方法分析手册; 1套. | 1 |
| 5 | 六价铬流动注射分析仪 | （五）六价铬流动注射分析仪 1.仪器原理及用途要求： ▲1.1 仪器原理：利用流动注射（FIA）的原理，蠕动泵将样品、反应试剂以稳定的流速输送至封闭的分析管路，试剂与样品在混合圈中反应，在一定条件下，样品与显色试剂在管路内混合反应生成可显色物质，进入流通检测池在特点波长下检测生成物的吸光强度，从而确定样品中待测物浓度。 样品与样品之间，样品与试剂之间，无需加入气泡，无需达到物理混合和化学反应平衡状态即可重复测定，实现快速准确地分析。在确定的管线长度和内径的流路系统中准确地控制注入样品的体积和液体流速来获得最佳的精度和重现性，无交叉污染。 1.2 仪器用途：本仪器可用于测定饮用水、地表水和海水、土壤、食品、植株提取液中的六价铬等成分。 2.仪器组成 2.1方法模块：六价铬方法模块 2.2 进样器组成规格：不少于40位盘自动进样器。 2.3所有化学方法模块无需使用压缩气体操作；所有管道使用PTFE塑料管，更换方便。 3.工作环境要求 室内使用：环境温度 15—30℃； 电源供给：220V，50HZ； 整机功耗：启动预热 600W； 相对湿度＜85%RH，无凝结 4.分析模块指标要求 4.1分析项目：六价铬（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器） ★方法原理：必须满足《水质 六价铬的测定 流动注射-二苯碳酰二肼光度法》（HJ908-2017）国标方法。 线性范围：0.002 -0.4mg/L MDL：< 0.001 mg/L 样品分析频率：72样/小时 精密度：≤ 1% 5.性能要求 5.1仪器采用一体化设计，无需配置主机，各个通道配置自动进样装置便可工作，各个通道之间可独立工作，也可同时工作，互不影响。 5.2进液系统使用可调压力式蠕动泵，泵速：0-100r/min连续可调。免调节整体压盖泵技术，具备压力调节装置，解决不同壁厚泵管疲劳趋势不一致问题，保证长时间进液稳定性，提高检测精度。（提供相关证明文件复印件并加盖厂家公章）。 ▲5.3仪器采用双光束检测器，具有自适应光学系统，根据检测方法波长自动调节，同时根据波长可自动增益调节光强，使光学系统达到最佳条件，大幅降低基线噪音、漂移，增强检测灵敏度。波长范围340-1100nm，噪音：＜0.0006Au，漂移：＜0.001Au 5.4智能仪器监控系统 5.4.1仪器具备自动状态监控功能，各检测处理单元实时状态可视化显示，同时仪器具备自我诊断功能。 ▲5.4.2仪器具备漏液监测功能，设有漏液传感装置，进液系统、化学流路板一旦发生漏液可自动停止仪器运行，同时在软件中明确提示故障情况，保证实验人员及仪器设备安全。（提供证明资料） ▲5.5自动进样器要求：支持双针进样，具备样品自动稀释，进样针扎偏保护、进样针自动清洗、清洗液自动补充等功能； 5.6数据处理系统 软件：需预装满足仪器使用要求的正版中文操作系统及文字处理办公软件等； （1）软件工作站可实现全面的自检功能，实时可视化监控、权限数据管理、自我状态诊断维护等功能； （2）具备集成的方法管理模块，图形化的设备状态监控，独立的数据分析模块； （4）具有高级自定义报告模板，测量结果可导出至Excel格式，支持复制、粘贴和图形存储，页眉页脚等多种报告形式的设置，以及支持4种以上的打印格式； （5）具备用户权限管理，数据追踪功能，管理员可对日志进行分类查阅和其他处理，自动记录用户的重要操作等功能； （6）具备实验前后自动清洗、自动预热等功能，可实时检测仪器状态，实现自我诊断故障维护相关功能。 5.7 仪器配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，化学流路板设计合理，有利于观察化学反应情况，防止漏液或面板上液体回流至蠕动泵，避免蠕动泵腐蚀。（提供图片证明） ▲5.8、提供制造商对该仪器的彩页（含复印件）和技术指标确认函(原件)。 6. 仪器售后服务及要求： 6.1现场安装：厂家工程技术人员在用户提出安装要求后，在3个工作日内到达现场进行设备安装，所需工具器材，交通食宿厂家自理。 6.2检验调试：厂家工程技术人员现场安装的同时，对设备进行检验调试，使设备各项技术指标达到要求。 6.3培训：厂家技术人员在安装调试验收合格后，对用户操作人员现场进行仪器使用及维护培训。 6.4仪器自安装验收合格免费保修12个月。买方提出有关维修的问题，卖方必须做到2小时内响应，如不能解决问题将派人现场排除故障。 6.5如果厂家有同系列仪器软件升级，买方享有免费升级的权力。 6.6.仪器厂家在广东省设有驻点专职售后工程师。（提供具体地址、联系人、联系电话） 7.设备配置清单 序号; 配置; 详细说明; 数量. 1; 分析通道模块; 用于监测各种样品的总磷模块; 1套. 2; 自动进样器; 不少于40位; 1套. 3; 工作站; 数据处理及保存系统; 2套. 4; 打印系统; 激光打印系统; 2套. 5; 专业软件; 全中文操作系统; 1套. 6; 工具包; 仪器日常维护所需专用; 1套. 7; 文本文件; 操作说明书、方法分析手册; 1套. | 1 |
| 6 | 高锰酸盐指数分析仪 | （六）高锰酸盐指数分析仪 1. 用途 用于全自动测定样品中的高锰酸盐指数。 2. 标准要求 ★仪器操作完全依照国家标准《水质 高锰酸盐指数的测定》（GB 11892-1989）中规定的操作步骤进行设计，测量全过程完全符合标准方法要求。 3. 样品转移系统 3.1 采用注射进样系统。实时精确控制进样量，无进样量数据修正设置及后门，有效保障数据结果真实性与可靠性； 3.2 配备不少于48孔位样品盘，单次测定取样量不少于100mL； ▲3.3 高精度机械臂，自动抓取样品，多通道自动进样系统，单进样臂即可完成所有试剂的添加，结构简洁可靠，维护成本更低； 3.4 自适应电动夹爪，加持力软件自适配，无需额外气源设备，无高压风险，无气路泄露风险，实现样品转移静音运行，夹爪能够自动判断是否抓取样品成功，防止测量过程中出现意外情况。 4. 滴定系统 4.1 滴定系统各管路注射泵独立控制； 4.2 最终滴定过程采用人眼视觉模拟判定，根据人眼光谱光视效率，优化复合光强变化算法，模拟人眼感光响应曲线，高精度模拟还原人眼颜色识别，滴定过程实时记录显示传感器数据，非电压、电流及光度比色方式； 4.3 可调恒温滴定设计，用户可自行设定滴定温度，40-100℃范围内可调滴定过量时，仪器可以自动扣除过量部分； 4.4 仪器具备“一键检测”功能，无人值守，在不同的实验阶段，自动完成试剂添加、水浴加热、颜色滴定、自动分析并计算结果； ▲4.5 样品消解采用微沸水浴氧化设计，减少爆沸导致的水体蒸发，最大限度地降低实验区域的蒸气逸散，即使在空旷的实验平台也无明显的蒸气逸散，无须额外配备通风橱系统，大功率高效水浴系统，水浴系统能够极快速到达稳态，并通过闭环控温技术实现温度精确恒温（提供实物照片并标注说明佐证）； 4.6 多重水位监测及自动给水系统可根据水浴箱液面自动补水，补给用水缺水时系统预警提示并停止后续检测。（提供实物照片并标注说明佐证）； 4.7 试剂液位辅助监测功能，实时显示试剂液面，试剂即将使用完毕的情况下系统自动报警提示并停止测定； 4.8 采用微液滴悬挂设计，降低试剂添加过程中的液滴悬挂，提高加液精度，降低加液臂移动过程中试剂液滴低落引入的飞溅腐蚀； ▲4.9 系统配备滴定分析视频溯源功能，滴定过程实时记录显示样品杯内样品试剂颜色变化，具备滴定视频存储查阅功能（提供实物照片并标注说明佐证）。 5. 仪器指标 5.1 全程控设计方案。所有参数及配置全部通过软件控制，用户只需点击鼠标即可全程操作，既安全又高效； 5.2 环境温湿度、环境大气压监测功能，有效记录实验环境条件，对于异常海拔、气压、温湿度情况及时提醒操作人员，提高数据溯源的有效性和真实性，针对高海拔低气压低温等恶劣环境具备方法优化设计（提供相关证明文件）； 5.3 全流路采用透明氟塑料管路，所有液路接头采用快速手拧扭矩翻边接头，连接可靠维护便捷； 5.4 整机安全防护设计，具备漏电防护、加热过温防护、电源EMI防护、漏液防护等多项专利防护技术，确保整机运行过程中对于操作人员的安全保护； 5.5 整机通讯支持TCP/IP协议，支持WIFI通讯连接，支持实验室LIMS系统数据上传对接； 5.6 系统开机自检功能，对于水浴液位、环境温湿度、环境大气压、运动系统、多通道自动加样系统等进行运行状态核减，具备故障诊断能力； 5.7 数据报告系统，支持数据自动存储、数据溯源查阅、支持PDF/Word/excel等格式报表输出与报表打印，支持报告个性化定制； ▲5.8 精密度：RSD≤2.0% （高锰酸钾值为4.0mg/L的葡萄糖标准溶液，n=5）。消解位温度示值误差≤0.1℃，重复性≤0.1℃，加液泵示值误差≤0.4%，重复性≤0.2%（需提供校准或测试证书等证明文件）； 5.9 测定范围：0～5.0mg/L（不稀释，取样量100mL）； 5.10 测定速度：≤5.5min/样品（连续测定）； 5.11 样品量：100ml； 5.12 注射泵精度：0.2% FS； 5.13 滴定最小体积：0.02ml； 5.14 滴定分辨率：1μL； 5.15 水浴通道数：不少于9通道； 5.16 恒温滴定温控范围：40-100℃； 5.17 恒温滴定温控精度：±0.1℃； ▲5.18设备技术成熟，数据准确可靠，需取得中国环境监测总站（或与之同等级的国家级权威机构）出具的产品监测比对报告验证（投标文件需提供报告复印件）。 ▲5.19、提供制造商对该仪器的彩页（含复印件）和技术指标确认函(原件)。 6. 系统配置要求 6.1主机（含多功能杯架模块；四通道自动进样模块；免维护三轴运动系统；水浴滴定分析模块等）1套； 6.2 高锰酸盐指数分析仪软件系统1套； 6.3 耗材配件（含石英样品杯70个；磁力搅拌子；透明试剂瓶；棕色试剂瓶；纯水桶废液管路；进样管路等）1套； 6.4数据处理及保存系统、打印系统各2套（支持工作站正常运转）； 7. 仪器售后服务及要求： 7.1现场安装：厂家工程技术人员在用户提出安装要求后，在3个工作日内到达现场进行设备安装，所需工具器材，交通食宿厂家自理。 7.2检验调试：厂家工程技术人员现场安装的同时，对设备进行检验调试，使设备各项技术指标达到要求。 7.3培训：厂家技术人员在安装调试验收合格后，对用户操作人员现场进行仪器使用及维护培训。 7.4仪器自安装验收合格免费保修12个月。买方提出有关维修的问题，卖方必须做到2小时内响应，如不能解决问题将派人现场排除故障。 7.5如果厂家有同系列仪器软件升级，买方享有免费升级的权力。 7.6.仪器厂家在广东省设有驻点专职售后工程师。（提供具体地址、联系人、联系电话） | 1 |
| 7 | 阳离子交换量自动测定仪 | （七）阳离子交换量自动测定仪 1. 适用标准 ★方法原理：必须满足《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》（NY/T295-1995）和《森林土壤阳离子交换量的测定》（LY/T1243-1999）标准方法。 2. 主机部分技术指标 2.1整机功能参数： 2.1.1采用国家标准的浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收或浓硫酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法； ▲2.1.2检测范围：0.1-250mg 氮；回收率≥99.5%；重复性误差(RSD)：≤0.5%；测定样品重量：固体≤5g，液体≤25ml； ▲2.1.3全自动化检测过程：加酸，加碱、蒸馏、滴定、排废清洗、数据存储、结果计算和打印输出全自动完成，无需人工干预；也可暂停后采用手动控制； 2.1.4 内置用户登录，用户权限可设，确保仪器测试可控和测试结果可溯源； 2.1.5采用彩色触摸LCD，配合操作界面简单易用，真正实现一键测试； ▲2.1.6接口：USB，RS232，用户可通过任意一种与电脑连接，简化配置和操作过程，并进行后续结果处理； 2.1.7所有管路和动作元件采用防腐材料； 2.1.8安全门检测、定氮管在位检测、可选配溶液桶液位检测、接收杯溢出检测。 2.2蒸馏系统参数： 2.2.1样品稀释和加碱方法，可根据用户样品的不同分批、分次、分时对加碱和稀释环节进行任意设置，最大程度防止样品爆沸现象的发生，提高测定精度； 2.2.2 碱泵防结晶，彻底杜绝碱泵结晶问题，最大限度的提高仪器的可靠性； 2.2.3在消化液中加入稀释水后立即通入蒸汽，通过蒸汽的搅拌作用使消化液中的浓硫酸被充分稀释，降低随后浓碱加入时的反应强度，改善蒸馏效果；或对固体结晶消化液进行热吹扫，加速器溶解过程，降低反应强度，确保试验结果精确。并且蒸汽添加强度在稀释阶段、加碱阶段任意可调，最大程度确保测样精确； 2.2.4蒸汽流量可调，1%-100%任意可选，更好的达到蒸馏效果，确保实验的准确性； ▲2.2.5双蒸馏模式：蒸汽预添加蒸馏模式和延时蒸馏模式可任意切换； 2.2.6蒸馏液温度检测超温报警并自动降低蒸馏功率等级，确保测定结果的精确，并防止意外操作导致氮的损失，保证分析结果准确可靠； 2.2.7蒸馏发生器有压力保护、过热保护、液位检测、防干烧等多重保护功能确保操作者和测试安全； 2.8蒸馏时间：0—9999min连续可调。 2.3滴定系统参数： 2.3.1 终点颜色学习功能，用户可自行对认为是终点的颜色进行识别和调整； 2.3.2 采用终点颜色用户可微调，确保精确测试的适应性； 2.3.3 采用双模式滴定，粗细滴定的结合将保证结果的高度准确性； 2.3.4 外置滴定杯且具备观察窗，实验过程实时可见； 2.4性能指标： 2.4.1测定范围：0.1-250mgN（毫克氮） 2.4.2测定速度： 3-8min/样品 ▲2.4.3滴定精度：粗滴定1μl/步，细滴定0.016μl/步 2.4.4重现性：0.5%相对误差 2.4.5回收率：99.5%以上（1-220mgN） 2.4.6自动滴定：符合AOAC标准的颜色终点判断方法 2.4.7数据存储：>10万套 2.4.8方案存储：>10000个 2.4.9蒸馏时间长度：1-9999min； 2.4.10蒸汽功率等级：1%-100% 2.4.11测定样品量：固体≤5g，液体≤25ml； 2.4.12循环水流量：1.5升/分钟 3. 消解仪部分技术指标 3.1、性能参数： 3.1.1 样品自动回流技术，确保消化的完整性； 3.1.2 防样品交叉污染技术，确保各消解样品的独立性； 3.1.3无害化材料隔热：高密度硅酸铝与空气层隔热技术， 不含有陶瓷纤维、石棉等有毒有害材料，并防止烫伤，确保实验人员的安全健康； 3.1.4 具有液晶触摸控制屏，简单易用； 3.1.5控温精确，设置温度连续可调，消化效果更佳； 3.1.6 每段升温曲线可设的时间长度：1--999min； 3.1.7具有废气排放系统，可排除酸性气体并吸附难闻气味和有害气体。 3.2技术参数： 3.2.1 温度范围: 室温--450℃； 3.2.2 温控精度:±0.1℃； 3.2.3 超温报警：有； 3.2.4 在 100℃时的温度稳定性：±1℃； 3.2.5 在 400℃时的温度稳定性：±2℃； 3.2.6 消化样品量：固体5g，液体20ml； 3.2.7 消化能力：不少于20个/批； 3.2.8 消化管容量：不少于300ml； ▲4. 提供制造商对该仪器的彩页（含复印件）和技术指标确认函(原件)。 5. 仪器售后服务及要求： 5.1现场安装：厂家工程技术人员在用户提出安装要求后，在3个工作日内到达现场进行设备安装，所需工具器材，交通食宿厂家自理。 5.2检验调试：厂家工程技术人员现场安装的同时，对设备进行检验调试，使设备各项技术指标达到要求。 5.3培训：厂家技术人员在安装调试验收合格后，对用户操作人员现场进行仪器使用及维护培训。 5.4仪器自安装验收合格免费保修12个月。买方提出有关维修的问题，卖方必须做到2小时内响应，如不能解决问题将派人现场排除故障。 5.5如果厂家有同系列仪器软件升级，买方享有免费升级的权力。 5.6.仪器厂家在广东省设有驻点专职售后工程师。（提供具体地址、联系人、联系电话） | 1 |
| 8 | 全自动阴离子表面活性剂测定仪 | (八) 全自动阴离子表面活性剂测定仪 主要用于水样中的阴离子表面活性剂项目的定量分析。 1、技术要求 ★1.1 符合《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》（GB7494-87）国家监测方法。 ▲1.2、仪器可通过转盘自动前后移动，实现样品的多位测量，并可实时更新测量完成的样品，实现多批次循环做样。 1.3、进样器自带外挂式电脑（提供整套仪器高清实物照片证明加盖公章）。 ▲1.4、采用高精度耐腐蚀注射泵和大于11通道的旋转多通阀，可自定义氯仿使用量。 1.5、仪器能自动进行氯仿的三次萃取和转移，三次萃取独立完成，保证每次准确添加氯仿，并可准确分离。 ★1.6、由于氯仿的剧毒性，仪器可设置氯仿加入的体积及萃取次数、洗涤液洗涤次数等，自定义测量过程自动完成，无需进行人工干预。 1.7、采用有机相水相两相分离膜，除去萃取液中的水分。 ▲1.8、机械臂具有撞针报警，自动停止功能，防止由于人工误操作放置萃取瓶时，机械臂强力撞击萃取瓶导致萃取瓶破裂(提供仪器报警提示照片的证明材料)。 1.9、氯仿添加及收集有独立的流路系统，避免了亚甲蓝、洗涤剂进入氯仿的添加及收集系统，影响对阴离子含量的测量。 1.10、自动收集废液、废气：过程全封闭，有毒试剂自动收集。 ▲1.11、注射泵重复7次注射25ml重量法称重 RSD<0.05%，重复7次注射2.5ml重量法称重RSD<0.5%；采用闭环设计，管路堵塞造成压力过大时会立即报警，并停止运行，防止内压过大导致流路系统损伤，阀在旋转不到位时，软件会立即报警，并停止运行，防止仪器继续运行导致注射器爆裂（提供软件报警提示照片）。 ★1.12、全自动配制标准曲线：仪器可自动进行标准曲线样品的配置（即自动加入蒸馏水和相应体积标液）、处理、测量等，可根据不同浓度标准点对应的吸光度，自动绘制标准曲线。 1.13、试剂监控判定：仪器具有试剂监控系统，可实时监测试剂瓶中试剂是否足够，并提示用户及时添加试剂。 ▲1.14、陶瓷旋转阀和注射泵直接相接，中间不需要用管线连接，最大程度减少交叉污染，减少清洗试剂的用量（提供仪器旋转阀和注射泵高清实物照片证明加盖公章）。 1.15、注射泵使用寿命不低于400万次（提供注射泵原厂400万次寿命测试报告）。 1.16、多通道陶转阀采用全陶瓷材料，使用寿命不低于500万次（提供多通道陶瓷旋转阀原厂500万次寿命测试报告）。 1.17、要求提供整套仪器高清实物正面照片和45度角侧面照片并清晰标明全自动进样器和全自动阴离子表面活性剂测定仪主机，提供的图片要求能够清晰看到仪器的内部机械结构（拍摄时需要将仪器的门打开）。 1.18、测量时间：25-30min/样品 1.19、样品位数：≥ 20位 1.20、测量范围：0-2mg/L 1.21、萃取：搅拌自动萃取，萃取率≥95% 1.22、校正方式：标准曲线校正 1.23、仪器线性：≥0.999 1.24、测量波长：652nm 1.25、检出限：≤0.02mg/L 1.26、重现性：≤2.0% 1.27、准确度：≤2.0% ▲1.28、提供制造商对该仪器的彩页（含复印件）和技术指标确认函(原件)。 2、配置要求 2.1、全自动阴离子表面活性剂分析仪主机1台。 2.2、全自动进样器1台。 2.3、系统操作软1套 2.4、100ml专用萃取瓶配备22个。 2.5、数据处理及保存系统、打印系统各2套（支持工作站正常运转）； 3. 仪器售后服务及要求： 3.1现场安装：厂家工程技术人员在用户提出安装要求后，在3个工作日内到达现场进行设备安装，所需工具器材，交通食宿厂家自理。 3.2检验调试：厂家工程技术人员现场安装的同时，对设备进行检验调试，使设备各项技术指标达到要求。 3.3培训：厂家技术人员在安装调试验收合格后，对用户操作人员现场进行仪器使用及维护培训。 3.4仪器自安装验收合格免费保修12个月。买方提出有关维修的问题，卖方必须做到2小时内响应，如不能解决问题将派人现场排除故障。 3.5如果厂家有同系列仪器软件升级，买方享有免费升级的权力。 3.6.仪器厂家在广东省设有驻点专职售后工程师。（提供具体地址、联系人、联系电话） | 1 |
| 9 | 全自动洗瓶机 | （九）全自动洗瓶机 1.清洗机容量：内腔容积：不低于170升，可放置双层篮架； 2.配备电子门锁开关门。 3.清洗程序：系统包含标准程序和自定义程序。 4.清洗效果实验：在100mL梨形瓶（用户提供）中加入2种以上有机氯农药一定浓度（用户确定），用到货仪器清洗后，上仪器检测无残留（低于仪器检出限），周围空白梨形瓶中无污染。 配置： 4.1实验室专用器皿清洗机主机1台。 4.2清洗篮架:配2套标准篮架、配1套综合清洗篮架。 4.3配1桶碱性清洗剂，1桶中和剂 4.4仪器在用户现场正常运行的配套管线、配件等一批。 | 1 |
| 10 | 多参数水质分析仪 | (十) 多参数水质分析仪 1、pH 1.1测量范围：-2.000~20.000pH 1.2显示分辨率 ：0.001， 0.01， 0.1pH， 可选 1.3测量精度：±0.002pH 1.4校准点 ：1至5点 1.5 pH缓冲选项 ：USA， NIST， DIN， 2个自定义缓冲液 2、溶解氧： 2.1测量范围 ：0.00~20.00mg/L， 0.0~200.0%饱和 2.2显示分辨率 ：0.01mg/L， 0.1% 2.3测量精度 ：±0.2mg/L， ±2.0% 2.4校准点 ：1或2点 2.5大气压力补偿范围： 60.0~112.5kPa/450~850mmHg， 手动 2.6盐度补偿范围：0.0~50.0g/L， 手动 3、铵离子浓度 3.1测量范围：0.001~19999 (取决于离子选择性电极的量程) 3.2显示分辨率：0.001， 0.01， 0.1， 1 3.3测量精度：±0.5% F.S. (一介离子)， ±1% F.S. (二介离子) 3.4校准点：2-5点 3.5校准液：0.001， 0.01， 0.1， 1， 10， 100， 1000， 10000 3.6测量单位：ppm， mg/L， mol/L， mmol/L 4通用参数： 4.1温度补偿范围：0~100°C/32~212°F， 手动或自动 4.2稳定性条件：标准或高精度 4.3校准到期提醒：1至31天或关闭 4.4数据储存：500组 4.5通讯输出：USB通讯 4.6连接器：BNC， 6针DIN， 3.5mm话筒插 4.7显示屏：液晶显示屏 (125×100mm) 4.8电源类型：DC5V电源适配器 | 1 |
| 11 | 便携式蓝绿藻/叶绿素监测仪 | (十一) 便携式蓝绿藻/叶绿素监测仪 1、主要特点 1.1便携式主机IP66防护等级 1.2人体工学曲线设计，带有橡胶垫圈，适于手握操作，在潮湿环境中容易掌握 1.3出厂标定，一年无需校准，可现场标定； 1.4数字化传感器，现场使用方便、快捷，和便携式主机实现即插即用。 1.5带有USB接口，可以实现对内置电池充电，并可通过USB接口实现数据导出 2、蓝绿藻/叶绿素传感器 2.1测量范围：蓝绿藻：150—300，000cells/mL 叶绿素：0.5-500 ug/L 2.2测量精度：±5% 2.3外壳材料：蓝绿藻/叶绿素传感器：SUS316L 便携式主机：ABS+PC 2.4工作温度：1到45℃: 2.5尺寸/重量：蓝绿藻/叶绿素传感器尺寸：直径24mm*长度207mm 重量：<0.25KG 2.6便携式主机尺寸：203*100*43mm，重量：0.5KG 2.7防护等级：便携式主机IP66，蓝绿藻、叶绿素传感器IP68: 2.8电缆长度：标配3米电缆（可延长） 2.9：显示 3.5寸彩色显示屏幕，背光可调 2.10数据存储：8G数据存储空间 3、PH/T传感器 3.1、测量范围：pH：0-14；温度：0-60℃ 3.2基本误差 pH：±0.02pH；温度：±0.5℃ 3.3、工作温度 1到45℃ 3.4：尺寸/重量：pH/T传感器尺寸：直径12mm*长度120mm，重量：<0.1KG | 1 |

注：标注“▲”号的重要技术参数，除了《用户需求书》要求提供的，还必须提供制造商加盖公章确认的技术指标确认函，证明其所投产品能满足或达到招标要求，不按招标文件要求提供相应证明文件或所提供文件无法辨别的，按不满足处理，并按照规定扣分，投标文件未提供相关内容的不得分。

三、采购项目商务要求

（一）报价要求

投标人必须以人民币为结算单位，投标报价应包括：货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及安装调试、软件、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等相关服务的全部费用、还包括全部设备第1次检定/校准费用。

（二）质保期及售后服务要求

1.质量保证期（简称“质保期”）不少于1年，质保期从项目通过验收之日起算，质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，48小时内到达现场，12小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

（三）包装、保险及发运、保管要求（交付标准和方法）

1.设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2.中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3.各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4.货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

5.货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6.设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

（四）安装、调试与验收

1.中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能准确无误地表示设备的型号，规格、生产商，并提供所有设备的附件、说明书和技术咨询。纳入《国家强制性产品认证目录》内的产品，供应商应当提供3C认证证书；纳入《节能产品政府采购清单》内且属于强制采购的产品，供应商应当提供所投产品最新一期节能清单入围证明材料。

4.中标人应将设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。如属进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。采购人有权要求中标人提供进口货物的报关单（如有适用）。

5.验收材料中，原子荧光分光光度计、原子吸收分光光度计、气相分子吸收光谱仪、总磷流动注射分析仪、六价铬流动注射分析仪、高锰酸盐指数分析仪、阳离子交换量自动测定仪和全自动阴离子表面活性剂测定仪须提供现场安装完毕后由法定计量检定机构进行首检合格的检定（或校准）证书。

6.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。不符合验收要求的仪器，中标人须按本次招标的要求重新提供全新的产品，经验收合格后采购人方可接收。

（五）交货时间和地点、要求

1、交货地点（货物安装地点）

产品交付、检验、安装使用地点由采购人指定。

2、包装要求

要求使用国家标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

3、交货时间及验收

设备在合同签订生效起60天内完成交货安装及调试。

- （六）逾期交货及逾期付款的赔偿

1、除不可抗力因素外，如果中标人不能按照规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知采购人。采购人收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。采购人在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按合同总价金额的1‰/天计算。

2、如果采购人不能按合同约定支付预付款，则中标人有权延期交货；采购人未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按合同总价金额的1‰/天计算。

四、付款方式

合同货款以转账方式按下列步骤分期支付：

1.合同签订后10个工作日内采购人支付中标总金额的40%。

2.全部合同货物到达交货地点，并安装调试后，中标人向采购人提交中标总金额5%的履约保函；10日历天内，采购人支付中标总金额的60%。

3. 采购人支付中标总金额的60%给中标人前，中标人必须先向采购人提供全金额相符的有效发票（收款方、出具发票方、合同的乙方均必须与中标人名称一致）、验收单和验收汇总表。

4.中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

- 5.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

五、评审因素

- 1.货物技术参数和性能指标

- 2.安装、调试、验收、培训计划及售后服务方案

- 3.产品性能及先进性

- 4.项目组织实施方案

- 5.相关业绩

第四部分

合 同 条 款

（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，则以用户需求书条款为准）

2021年广东省云浮生态环境监测站仪器设备购置项目

合

同

书

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：二零二一年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。

甲方(采购单位)：____________ 电话：______

乙方(供货单位)：____________ 电话：______

经过双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、标的清单及付款方式

1．标的清单及价格（此表须与投标文件内容一致）

| 序号 | 标的名称 | 质量、型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 交货期（履行时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

具体的供货范围、技术规格详见合同附件。

- 2.价格

- 2.1合同总价：

人民币（大写）                  （¥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（3）安装调试费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（4）其它服务费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）。

- 2.2合同总价包括了货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及安装调试、软件、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等相关服务的全部费用、还包括全部设备第1次检定/校准费用，进口设备提供中文说明书。

- 2.3合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

- 2.4本合同价格为固定不变价。

- 2.5如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

3．付款方式

合同货款以转账方式按下列步骤分期支付：

1）合同签订后10个工作日内甲方支付中标总金额的40%。

2）全部合同货物到达交货地点，并安装调试后，乙方向甲方提交中标总金额5%的履约保函；10日历天内，甲方支付中标总金额的60%。

3）甲方支付中标总金额的60%给乙方前，乙方必须先向甲方提供全金额相符的有效发票（收款方、出具发票方、合同的乙方均必须与乙方名称一致）、验收单和验收汇总表。

4）乙方凭以下有效文件与甲方结算：

a合同；

b乙方开具的正式发票；

c验收报告（加盖甲方公章）；

c中标通知书。

5)因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

4.逾期交货及逾期付款的赔偿

1）除不可抗力因素外，如果乙方不能按照规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知甲方。甲方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。甲方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按合同总价金额的1‰/天计算。

2）如果甲方不能按合同约定支付预付款，则乙方有权延期交货；甲方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按合同总价金额的1‰/天计算。

二、交货时间及地点

1、交货地点（货物安装地点）

产品交付、检验、安装使用地点在甲方指定地点。

2、包装要求

要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

3、交货时间

交货时间：设备在合同签订生效起60天内完成交货安装及调试。

三、保修条款

乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述（投标文件承诺内容）。下例情况不属保修范围：

1．不可抗力引起的损害；

2．用户电力系统故障（如接地不良、电压超过规定范围等）引起的损坏；

3．用户私自维修引起的损坏；

4．用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）；

5．其它不属于供应商负担的保修事宜。

四、售后服务

（一）质保期及售后服务要求

质量保证期（简称“质保期”）不少于1年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，48小时内到达现场，12小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

（二）包装、保险及发运、保管要求（交付标准和方法）

设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

乙方负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。

货物在系统安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

设备至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

（三）安装、调试与验收

乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能准确无误地表示设备的型号，规格、生产商，并提供所有设备的附件、说明书和技术咨询。纳入《国家强制性产品认证目录》内的产品，供应商应当提供3C认证证书；纳入《节能产品政府采购清单》内且属于强制采购的产品，供应商应当提供所投产品最新一期节能清单入围证明材料。

乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

五、相关权利及义务

1．甲方收到乙方设备后，乙方应在甲方及当地财政监管部门的共同监督下及时验收，验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收；

2．甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；

3．甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

4．甲方在合同规定期限内履行付款责任；

5．甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

6．甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

7．乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；

8．乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的协助要求；

9．双方指定联系人，所有保修过程均应由双方经手人签字纪录。

六、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向甲方所在地人民法院通过法律诉讼解决。

七、其它

1．本合同一式四份，甲乙双方各执一份，政府采购管理办公室一份，采购代理机构一份；

2．本合同自签订之日起生效；

3．本项目的招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

4．其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方（公章）：_________　　　　　　　　乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________　　　　　法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________

合同附件（合同编号	  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………

附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………

附件3  招标文件………………………………………………………………………………

附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；

2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

第五部分

- 投 标 文 件 格 式

资格性自查表

| - 序号 | 评审内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2021年3月至今其中任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【2019年及2020年度经审计的财务报告或提供基本开户银行出具的资信证明；投标人为新注册的（成立时间不满一年的），提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）】。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4 | 履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 6 | - 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 投标（报价）函相关承诺要求内容。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包. | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 9 | 投标保证金已足额提交。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

- 符合性自查表

| 评审内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 投标价格是固定唯一的 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 投标有效期是为90天 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 投标报价没有超出预算（预算价：¥1,870,000.00元） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 满足“用户需求书”中的“★”号条款技术、商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 没有其它未实质性响应招标文件的要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

评审项目投标/响应资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

- 一、投 标 报 价 表

# 1．投标报价格式

投标人应按附表1.1～1.2 的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。

附表1.1

投标报价总表

[货币单位：人民币元]

投标人名称：                                         招标编号：

| 序号 | 分项内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物 |  | 交货、安装、调试验收期： 签订合同后 天 |
| 2 | 相关服务 |  |  |
| 3 | 其它 |  |  |
| 总计 |  | 大写： （¥ ） |  |

注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。

2. 所有货物、服务的价格是包括货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及安装调试、软件、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等相关服务的全部费用、还包括全部设备第1次检定/校准费用。

3. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

附表1.2

投标货物报价明细表

[货币单位：人民币元]

投标人名称：

| 序号 | 1 |  |  | ２ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6+7+8 | 10=9★5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 原产国 | 单位 | 数量 | 出厂单价 | 运输费 | 保险费 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

- 二、商 务 响 应

# 2．投标函格式

投 标 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  货物及服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 伍 份，投标文件包括如下等内容:

一、 投标文件第一部分

投标报价表

二、 投标文件第二部分

（一）投标函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。

三、 投标文件第三部分

技术响应文件及差异表

并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式并与投标文件正本一起密封）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：招标编号为GDXJ2021HGK3024号的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的代理费用列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZBGDXJ2021HGK3024）中。

（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

地    址：                             .

邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .

职    务：                 .

投标人名称（公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

# 3．法定代表人授权书、法定代表人证明书格式（附法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：GDXJ2021HGK3024]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人（签字）：

职        务：

日期：   年   月   日

法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （公章）

附：代表人性别：                      年龄：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                                    经济性质：

主营（产）

兼营（产）：

优质物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

投标人名称（公章）：

投标人地址：

- 4．投标人资格声明函格式

# 投标人资格声明函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

关于贵公司    年    月    日发布2021年广东省云浮生态环境监测站仪器设备购置项目 （项目编号：GDXJ2021HGK3024）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

二、我方承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。

三、我方参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

四、我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

五、我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

六、本公司（企业）承诺在本次招标采购互动中，如有违法、法规，弄虚作假行为，所造成的损失，不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1、本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2、本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人名称（公章）：                       .

投标人地址：

邮编：                      .

投标人法定代表人或授权代表（签字）：           签字人姓名（印刷体）         .

电       话：

传       真：                      .

附：政策适用性说明（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用，如投标人不属于中小企业无须提供。）

中小企业声明函

（投标人为中小企业的应提交本函，明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）   的（项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．（标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》，投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、投标人根据采购文件中明确的行业所对应的划分标准，判断承建（承接）企业 是否属于中小企业。

4、为方便广大中小企业识别企业规模类型，可通过中小企业规模类型自测小程序进行查询http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

投标人名称（盖公章）：

日  期：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开 发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环保标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环保标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）。

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

（如投标人不属于监狱企业无须提供）

监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，并加盖投标单位公章。

（如投标人不属于残疾人福利性单位无须提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______ ______单位的（采购项目名称______、采购项目编号______）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章）：

日  期：

注：

1、《中小企业声明函》对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、投标人若为残疾人福利性单位，则提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、投标人若为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4、如投标人提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将货物制造商的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。

# 5．资格证明文件格式

[说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

5.1企业法人营业执照复印件；

5.2《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件；

5.3法定代表人身份证、被授权人身份证复印件；

5.4投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】；

5.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

5.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

5.7符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）提供2019年及2020年度经审计的财务报告或提供基本开户银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）提供2021年3月至今其中任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5.8本项目不接受联合体投标，不允许分包和转包。

6.退保证金说明格式

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人名称（公章）：

日       期：

附：

投标保证金为转账及银行汇款形式的，请在此处粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件（加盖公章）。

# 7．商务条款响应表格式

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 | 证明文件所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人须对应招标文件“用户需求书”中带“★”的商务条款内容逐条响应，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，投标人可不设此表。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 | 证明文件所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

注： 1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的商务条款内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

# 8．代理费用承诺书格式

招标代理费承诺书

承诺书号：ZBGDXJ2021HGK3024

致：广东晓君招标采购代理有限公司

如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳招标代理费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人名称（公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

# 9．其它资料格式

9.1 投标人简介。

9.2 投标人提供2018年至今同类项目业绩。

9.3 提供2019年及2020年度经审计的财务报告或提供基本开户银行出具的资信证明；投标人为新注册的（成立时间不满一年的），提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

9.4 技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

9.5 关于诉讼。

9.6 名称变更证明

9.7 售后服务机构的联系清单

9.8 投标人认为有必要提供的其它资料。

9.1  投标人简介

投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）

1、投标人情况表

| 单位名称 |  |  |  | 电话 |  | 企业法定代表人 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 传真 |  | 委托代理人 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 一、单位简历及隶属关系 |  |  |  |  | 单位 优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位概况 | 职工总数 | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 业绩 |  |  | 实现利润 |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  |  | 主要产品 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地面积 | 平方米 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、投标产品情况 | 投标产品名称 |  | 型 号 |  | 上年产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  |  |  |  | 主要用户名称 |  |
| 四、财务状况 | 年度 |  | 主营业务收入 |  |  | 资产负债率 |  |  | 利润 |  |  |  |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

9.2投标人提供2018年至今同类项目业绩

业  绩  表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、列出2018年至今同类项目业绩

2、须提供所填业绩的合同复印件。

9.3近2年（2019年及20120年）的财务报告

提供2019年及2020年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的（成立时间不满一年的），提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

9.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

9.5关于诉讼

投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

9.6称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

9.7售后服务机构的联系方式

9.8投标人认为有必要提供的其它资料

- 三、技 术 响 应

# 10．技术响应文件格式

投标人首先应充分理解招标文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

# 10.1 技术条款响应表格式

10.1.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标/谈判规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 证明文件所在位置 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标/招标文件“设备采购清单及技术参数要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，投标人可不设此表。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

10.1.2技术条款响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 证明文件所在位置 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的技术条款内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

10.2投标实施方案

投标实施方案需至少应包括以下内容：

- 对招标文件的技术参数的响应程度

- 施工方案

- 质量目标、质量保证体系及技术组织措施

- 工期及施工进度计划

- 售后服务方案

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

### 10.3货物配置清单

10.3.1 货物明细表

10.3.2 货物详细描述

10.3.3 供货方式

10.3.1 货物明细表

货物明细表

| 序号 | 名称 | 规格 | 制造商 | 原产国 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 投标人必须根据投标方案的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。

2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

### 10.3.2 货物详细描述

### 投标人应对自己所投的货物作出全面具体的描述，包括所投货物选型的依据、货物的品牌、型号、技术参数等以及其对用户需求的满足程度说明。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

### 10.3.3供货方式

供货方式

投标人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

## 10.4 施工进度计划

施工进度计划

投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目施工进度计划。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

- 10.5   质量保证及售后服务

10.5.1质量保证措施

10.5.2售后服务承诺书

### 10.5.1质量保证措施

质量保证措施

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明投标人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

- 10.5.2售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 制造商是否建立专门的售后服务机构；（附清单）

4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等；

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

# 11.   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

# 12．技术差异表格式

技术差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原条目 | 简要内容 | 技术响应书条目 | 实际响应的内容提要 |

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

- 13. 同意招标文件条款声明格式

同意招标文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司

为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的招标[招标编号为：GDXJ2021HGK3024]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

特此声明。

投标人名称（公章）：                       .

投标人地址：                      .

邮       编：                      .

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         姓名（印刷体）            .

电       话：                       .

传       真：                     .

# 14．唱标信封

唱标信封内装：

14.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

14.2投标保证金交付收据复印件；

14.3 退保证金说明（正本）；

14.4投标函；

14.5法定代表人授权书；

14.6同意招标文件条款声明格式