2022年云浮市丰收粮食储备库市级储备食用植物油采购、委托代储项目

招

标

文

件

采购编号：GDXJ2022HGK3028

广东晓君项目管理有限公司

2022年8月

目   录

第一部分:投标邀请函…………………………………………1-1

第二部分:投标人须知…………………………………………2-1

第三部分:用户需求书…………………………………………3-1

第四部分:合同条款……………………………………………4-1

第五部分:投标文件格式………………………………………5-1

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

广东晓君项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市丰收粮食储备库（以下简称“采购人”）的委托，就2022年云浮市丰收粮食储备库市级储备食用植物油采购、委托代储项目 (招标编号：GDXJ2022HGK3028)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

- 一、招标项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质

1.项目名称： 2022年云浮市丰收粮食储备库市级储备食用植物油采购、委托代储项目

2.项目预算金额：¥5,340,000.00元

3.数量：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 交货期/服务期 | 预算金额 （单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年云浮市丰收粮食储备库市级储备食用植物油采购 | 1项 | 2022年10月31日前 | 3,960,000.00 |
| 2 | 2022年云浮市丰收粮食储备库市级储备食用植物油委托代储 | 1项 | 460,000.00元/年，共3年 | 1,380,000.00 |

4.用途：详见《用户需求书》

5.简要技术要求：详见《用户需求书》。

6.项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)

6.1.服务详细技术参数及执行标准、要求详见招标文件中的《用户需求书》。

6.2.本项目采购本国货物及服务。

6.3.本次代理招标采购的相关货物项目，属非政府采购项目，参照政府采购程序进行采购活动。

6.4.监管部门：云浮市粮食和物资储备中心。

7.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）等。

8.投标人应对项目内所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

9.所属行业：零售业、服务业；

- 二、合格投标人条件

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定:

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件（具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力）。

2）2020年、2021年财务报表或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2022年5月至今任意一个月的缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商可参考5-16格式范本填写）。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《投标人资格声明函》相关承诺要求内容。）

2.投标人未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；提供上述相关网站截图。【说明： ①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站 （ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)查询 结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档； ③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】

3.本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。

符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。

三、获取招标文件地点、方式及获取招标文件费用

1.获取招标文件时间：2022年8月17日至2022年8月23日上午08：00-下午17：30（工作时间）。

2.获取招标文件地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

3.获取招标文件方式：供应商自行到相关网站下载。

4.供应商须在规定获取招标文件时间内到代理机构现场获取招标文件并提交以下资料：

4.1提供企业法人营业执照（或三证合一证明）复印件；

4.2被授权人身份证复印件、法定代表人委托授权书原件。

以上提交的文件均需盖公章，采购代理机构只接受提供完整资料的供应商获取招标文件。

5.售价：人民币 200 元。

（备注：供应商获取了获取招标文件资格并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入投标文件中。）

四、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间：2022年9月6日上午08：30~09：00（北京时间）

2.投标截止时间：2022年9月6日上午09：00（北京时间）

3.开标时间：2022年9月6日上午09：00（北京时间）

4.开标地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1.采购人联系方式

采购人名称：云浮市丰收粮食储备库

采购人地址：云浮市云城区河口街八和村委罗铁村路口旁

2.采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东晓君项目管理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

采购代理机构联系人：林先生

采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669

E-mail: gdxj008@126.com

六、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：刘先生

采购项目联系人电话：0766-8812829

七、招标文件公示

本项目招标文件在中国政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn）、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由投标人自行下载，公示期为自招标文件采购公告发出之日起五个工作日。

- 八、供应商注册登记

参加采购活动的供应商，应在投标截止前通过云浮市公共资源交易（http://ggzy.yunfu.gov.cn）注册登记，云浮市公共资源交易网《关于邀请有关企业或个人在云浮市公共资源交易网交易主体信用信息录入的通知》）。

广东晓君项目管理有限公司

2022年8月16日

第二部分

投 标 人 须 知

# 一、说明

## 采购项目说明

### 本次代理招标采购的相关货物项目，属非政府采购项目，参照政府采购程序进行采购活动。

  - 资金来源：政策性贷款及财政性资金。

## 定义及解释

### 货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。

### 服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

### 采购人：《投标资料表》所指的采购人。

### 投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。

### 采购代理机构：广东晓君项目管理有限公司。

### 评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。

### 日期：指公历日。

### 合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。

### 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

### 招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

## 合格的投标人

3.1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定:

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2020年、2021年财务报表或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2022年5月至今任意一个月的缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商可参考5-16格式范本填写）。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《投标人资格声明函》相关承诺要求内容。）。

3.2.投标人未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；提供上述相关网站截图。【说明： ①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站 （ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)查询 结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档； ③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】

3.3.本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。

## 合格的货物和服务

4.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

### 4.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

## 禁止事项

- 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

- 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

- 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

## 保密事项

### 6.1 由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

## 投标人知悉

### 7.1 投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列

### 明的有关的特殊困难充分了解。

## 保证

### 8.1 投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

## 投标费用

### 9.1 投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，

### 采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 二、招标文件

## 招标文件构成

### 10.1   招标文件包括：

第一部分   投标邀请函

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 招标文件的澄清或修改

### 采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件 进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

### 采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

### 在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。

### 招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

### 投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

# 三、投标文件的编制

## 投标语言及计量

### 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

### 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

## 投标文件的构成

### 13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

- 按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

- 按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

- 按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

- 对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及商务要求等；

- 投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。

## 投标函

### 14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。

## 投标报价

### 投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

### 除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

### 为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

## 投标货币

### 16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。

## 证明投标人合格和资格的文件

### 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

### 投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

- 投标人营业执照副本复印件；

- 投标人的资格声明；

- 如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

### 17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

### 投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、物力，并提供相关证明文件；

- 投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供经财务报表或银行出具的资信证明或年度财务报表；

- 投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关声明书；

- 如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

## 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

### 18.1   投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

### 18.2   证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）   货物的型号、规格；

（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明；

（3）   详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

（4）   采购人在《投标资料表》规定的质保期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

（5）   对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

### 18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

## 投标保证金

### 投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金人民币叁万元整（¥30,000.00 元），并作为其投标文件的一部分。

### 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

(1) 通过电汇、银行转账形式递交保证金，由投标人对公帐户转入如下账户（交款时投标人向银行提供采购项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据）。

保证金账号：

收款人：广东晓君项目管理有限公司

账号：80020000016237241

开户银行：广东云浮农村商业银行股份有限公司高峰支行

财务联系人：黄小姐

财务联系电话：0766-8399668

[递交投标保证金请注明：项目编号GDXJ2022HGK3028]

（2）保证金的提交要求：由投标人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。递交投标文件时报价保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。报价保证金交纳凭据须按招标文件第五部分《投标文件要求》格式提供。为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！

（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。

### 19.4   有下列情况之一的，投标保证金不予退还：

### 19.4.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

### 19.4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

### 19.4.3 除因不可抗力或招标文件认可的情况以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

### 19.4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

### 19.4.5成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理费。

### 19.4.6 依法取消成交资格；

### 19.4.7 将成交项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将成交项目分包给他人的；

### 19.4.8 招标文件规定的其他情形

### 19.5   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

### 19.6   中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

- 中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

- 中标供应商按本须知第35条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；

- 中标供应商按本须知的规定支付了招标代理费。

### 19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

- 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

- 中标供应商在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

- 中标供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金。

## 知识产权

### 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

### 投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

## 投标有效期

### 投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

### 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件。

## 投标文件的式样和签署

### 投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。

### 投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（电子文件：请将Word文档格式的正本投标文件拷贝至无病毒无密码的U盘）并附在正本里，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，视为投标文件不完整。

### 投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，招标文件中已明示须盖章处，须由投标人加盖投标人公章。招标文件中已明示须投标人法定代表人（企业负责人）或其授权代表签名的，须按要求签名。授权代表须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件中。

### 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。

### 投标文件的正本，招标文件中已明示须盖章处，须由投标人加盖投标人公章。招标文件中已明示须投标人法定代表人（企业负责人）或其授权代表签名的，须按要求签名。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。

### 投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册，否则视为投标文件不完整。

### 没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。

22.8   本招标文件所指“公章”，均指加盖投标人“鲜章”（不包含电子章）。

# 四、投标文件的递交

## 投标文件的密封和标记

### 23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。

### 23.2  封套均应按以下要求标记：

（正本/副本/唱标信封） “于 年 月 日 时 分之前不准启封”（即投标截止时间） 项目名称： 2022年云浮市丰收粮食储备库市级储备食用植物油采购、委托代储项目 收件人名称：广东晓君项目管理有限公司 招标编号：GDXJ2022HGK3028 投标人名称： 投标人地址： 邮政编码： 投标人代表： 联系电话：

### 23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

### 23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。

### 23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

- 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

- 投标函；

- 法定代表人授权书；

- 同意招标文件条款声明格式。

23.6投标文件未按本须知的要求签署和加写标记，将会导致符合性审查不通过。

## 投标截止

### 24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。

24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 迟交的投标文件

### 25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

## 投标文件的修改与撤回

### 26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

### 26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# 五、开标与评标

## 开标

### 本项目采用招标形式。开标时，采购代理机构开启投标文件[唱标信封]封套，唱出招标文件规定的内容。

### 采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

### 开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

### 开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

### 采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

## 评标委员会

### 28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人或以上单数组成。

### 28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

## 评标

### 29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

### 29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。

### 29.3   拒绝任何或所有投标的权利

### （1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

### （2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

### 29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。

# 六、授予合同

## 中标供应商的确定

### 30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标供应商。

30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

## 中标结果公告

### 31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

## 质疑和投诉

32.1、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。

32.3、质疑人提交质疑书为一式五份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

32.4、质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）），否则不予受理。

32.5、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

32.6、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

32.7、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

32.8、质疑人已经参与了本采购项目的采购活动，又对招标文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

32.9、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，

### 政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

### （1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君项目管理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号

电  话：0766-8399669

传  真：0766-8399669

邮  编：527300

联 系 人：林先生

附：《质疑函》范本格式

质疑函范本 一、质疑供应商基本信息 质疑供应商： 地址： 邮 编： 联系人： 联系电话： 授权代表： 联系电话： 地址： 邮 编： 二、质疑项目基本情况 质疑项目的名称： 质疑项目的编号： 包 号： 采购人名称： 采购文件获取日期： 三、质疑事项具体内容 质疑事项1 事实依据： 法律依据： 质疑事项2 事实依据： 法律依据： 四、与质疑事项相关的质疑请求 请求： 法定代表人签字(公章)： 授权代表签字(公章)： 公章： 日期： 证据目录清单 序号; 证据名称; 证据来源; 证明对象. 1. 2. .......

### （2）投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向购监督管理机构投诉。

监督管理机构名称：云浮市丰收粮食储备库

32.10、质疑供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

## 成交通知书及中标通知书

### 中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

### 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

### 采购代理机构在向中标供应商发出《成交通知书》及《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。

## 签订合同

### 34.1    中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

### 34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）   《合同书》；

（2）   招标文件及其澄清、补充文件；

（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件。

（4）   《中标通知书》。

## 履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）

### 35.1   中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金（合同条款中的履约保证金在首次收储完成后5日工作日内，中标人须按货物部分5%的中标金额缴纳到采购人指定账号，合同完成后无息退回。）

### 35.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

## 招标代理费

### 各成交供应商在领取《中标通知书》时必须向代理机构交纳招标代理费，招标代理费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）的收费标准并优惠下浮60%，向中标（成交）人按实际中标成交金额计算收取招标代理费，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算收取:

| 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-400 | 1.1% | 0.8% |

例如：某货物招标中标金额为200万元，计算招标代理费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（200－100）万元×1.1％＝1.1万元

合计收费＝1.5＋1.1＝2.6万元

### 招标代理费以人民币支付。

### 招标代理费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

### 招标代理费不在投标报价中单列。

## 保密约定

### 37.1 在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

### 37.2 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：投标人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

### 37.3 开标前采购人向采购代理机构索要已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

### 37.4 任何一方不应私自与投标人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

### 37.5 凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。

38.招标文件的解释权

38.1   本招标文件的解释权归广东晓君项目管理有限公司所有。

投标人须知附件1：

- 评标方法、步骤及标准

- 一、评审规则

  - 评标办法采用综合评分法。

  - 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

  - 提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。经评委会审查，合格投标人不足3家的，作废标处理。

  - 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。

  - 提供的核心产品品牌均相同，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.  价格扣除：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联

合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条的规定的为准。

- 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）

应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6）监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

7）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五部分投标文件格式），视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

8）投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

9）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。

- 初步评审

1. 评标步骤

1.1 投标文件的资格性审查

1.1.1 采购人或采购代理机构根据附表一《资格性审查表》对投标人的资格进行审查。

1.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

1.1.3 未通过资格性审查的投标人不再进入后续评审。

1.2投标文件的符合性审查

1.2.1评标委员会根据附表二《符合性审查表》对各投标人的投标文件进行符合性审查。

1.2.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

1.2.3 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 投标文件不完整、不符合招标文件规定的签署、盖章

- 投标价格不是固定唯一的

- 存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况

- 投标有效期不足90天

- 投标报价超出预算，预算价：¥5,340,000.00元

- 有其它未实质性响应招标文件的要求

- 有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的

1.2.4对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

- 三、详细评审

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表；

2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表；

3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：价格评分=基准价格/投标价×30，如此类推，算出所有投标人的价格评分。

4．价格评审：

- 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人须在评标现场合理的时间内提供书面说明，书面说明材料必须按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述，书面说明材料须加盖第三方有评定资质的单位公章，并法定代表人或者其授权代表签字确认。投标人不能合理说明或者提供相关证明材料将被评标委员会认定为以低于成本报价竞标的，作无效投标处理。

- 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

  - 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

  - 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

5．技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术评分（F1） | 商务评分（F2） | 价格评分(F3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 权 重 | 40% | 30% | 30% |

评标总得分=F1＋F2＋F3

F1、F2、F3分别为技术得分、商务得分、价格得分；

6.推荐中标候选供应商名单。

根据上述技术、商务及价格综合评价的分值分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。

### 四、中标候选供应商

1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐2位中标候选人。

2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。

投标人须知

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 一、说明 |
| 2.3 | 采购人名称：云浮市丰收粮食储备库 |
| 3 | 1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定: 1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。 2）2020年、2021年财务报表或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。 3）2022年5月至今任意一个月的缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力。 5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。 6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《投标人资格声明函》相关承诺要求内容。）。 2.投标人未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；提供上述相关网站截图。【说明： ①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站 （ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)查询 结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档； ③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】 3.本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。 |
| 2.10 | “书面形式”包括以下电子文件：（电子文件：请将Word文档格式的正本投标文件拷贝至无病毒无密码的U盘）并附在正本里 |
|  | 二、招标文件 |
| 11.1 | 采购代理机构地址：云浮市云城区城中路110号三楼 邮编：527300 电话：0766-8399669 传真：0766-8399669 联系人：林先生 |
| 11.2 | 本项目不召开答疑会 |
|  | 三、投标文件的编制 |
| 15.2 | 投标价是否唯一：是。 |
| 15.3 22.2 | 投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。 |
| 17.2 | （3）本次招标是否允许联合体参加投标：否。 如是，则投标人须将《共同投标协议》提交采购代理机构。 |
| 17.3 | （2）2020年、2021年财务报表或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）； （5）要求投标人提供证明其资格的、经过年审合格的文件复印件： - 有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）； - 其他需要的相关文件。 （6）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 |
| 18.2 | （4）质保期内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。 |
| 19.1 | 投标保证金金额：人民币叁万元整（¥30,000.00元）； |
| 19.6 | (2)交纳履约保证金金额：适用。 |
| 21.1 | 投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。 |
| 22.1 | 投标文件正本一份，副本 五 份，唱标信封一份，电子文档一份（电子文件：请将Word文档格式的正本投标文件拷贝至无病毒无密码的U盘）并附在正本里 |
|  | 四、 投标文件的递交 |
| 24.1 | 投标文件递交时间：见投标邀请函 投标截止时间：见投标邀请函 投标文件送达地点为：见投标邀请函 |
|  | 五、评标与开标 |
| 27.2 | 开标时间：见投标邀请函 开标地点：见投标邀请函 |
|  | 六、 授予合同 |
| 31.1 | 招标结果公告媒体：①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；②云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）；③广东晓君项目管理有限公司 (www.gdxjzbdl.com.cn)。(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告) 招标结果公告内容： 中标人、中标金额等 |
| 35 | 需要递交履约保证金：合同条款中的履约保证金在首次收储完成后5日工作日内，中标人须按货物部分5%的中标金额缴纳到采购人指定账号，合同完成后无息退回。 |

- 附表一：

- 2022年云浮市丰收粮食储备库市级储备食用植物油采购、委托代储项目 （GDXJ2022HGK3028）《资格性审查表》

- 审查人员签名：

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定: 1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。 2）2020年、2021年财务报表或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。 3）2022年5月至今任意一个月的缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力。 5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。 6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《投标人资格声明函》相关承诺要求内容。）。 2.投标人未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；提供上述相关网站截图。【说明： ①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站 （ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)查询 结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档； ③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】 3.本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。 |  |
| 2 | 投标保证金已足额提交 |  |
| 结 论 |  |  |

1．以上内容由采购人和采购代理机构审查。

2. 表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

- 附表二：

- 2022年云浮市丰收粮食储备库市级储备食用植物油采购、委托代储项目 （GDXJ2022HGK3028）《符合性审查表》

评委签名：

| 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件完整、符合招标文件规定的签署、盖章 |  |  |  |  |
| 投标价格是固定唯一的 |  |  |  |  |
| 不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况 |  |  |  |  |
| 投标有效期是为90天 |  |  |  |  |
| 投标报价没有超出预算，预算价：¥5,340,000.00元 |  |  |  |  |
| 没有其它未实质性响应招标文件的要求 |  |  |  |  |
| 没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |

1．以上内容由评标委员会审查。

2．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

4. 评委会成员对同一投标人审查结论不一致的，按少数服从多数的原则进行确定。

- 2022年云浮市丰收粮食储备库市级储备食用植物油采购、委托代储项目 （GDXJ2022HGK3028）技术打分表                                                                                          评委签名：

| 投标单位 评审内容 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目服务方案 | 根据用户需求书要求，投标人为本项目拟定的项目方案（包括采购粮油制度、人员管理及储粮制度方案等）进行综合评价。 1.方案完整合理、可行性强，对用户需求理解深刻，切合实际要求的，得15分； 2.方案完整、可行性一般，对用户需求理解一般，较切合实际要求的 10分； 3.方案基本完整、可行性较差，对用户需求理解较差，切合实际要求的，得5分； 4.方案不完整，不具体详细可行的，得1分； 5.不提供不得分。 | 15 |  |
| 安全、质量方案 | 根据投标人安全、质量方案（安全生产运输方案、粮食质量方案及粮食检验等方案）情况作为评审依据。 1.安全、质量方案完整，科学合理，各环节清晰可行性强，措施完善的，得15分； 2.安全、质量方案完整，科学合理，各环节较清晰，可行性较强的，措施满足要求，得10分； 3.安全、质量方案基本完整，科学合理，各环节一般，可行性一般，措施满足要求，得5分； 4.方案不完整，不具体详细可行的，得1分； 5.不提供不得分。 | 15 |  |
| 自有同一库区仓容情况 | 1、总仓容10万吨以上（含10万吨）得10分； 2、总仓容5万吨至9万吨（含5万吨）得8分； 3、总仓容3万吨至4万吨（含3万吨）得6分； 4、总仓容1万吨至3万吨（含1万吨）得4分； 5、总仓容1万吨以下得2分。 注：提供自有证明、平面图、分仓容量、照片及设计仓容证明材料，不提供不得分。 | 10 |  |
| 合 计 |  | 40 |  |

注：评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

- 2022年云浮市丰收粮食储备库市级储备食用植物油采购、委托代储项目 （GDXJ2022HGK3028）商务打分表

- 评委签名：

| 投标单位 评审内容 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 库区环境 | 库区整洁，生产区和储存区界限清晰得10分。 注：提供相关各区域照片证明，照片必须清晰（彩图），不提供不得分。 | 10 |  |
| 专业技术人员状况 | 1、粮油储藏负责人持有高级工程师职称得3分，中级工程师职称得2分，此项满分为3分。 2、检验人员持有相关资格证书的每个得1.5分，此项满分为3分。 3、保管人员持有相关资格证书的每个得1分，此项满分为4分。 注：提供相关技术人员的专业证书复印件，并提供投标截止前3个月的社保加盖报价人公章作为证明材料，不提供不得分。 | 10 |  |
| 等级粮库称号 | 投标人在等级粮库称号名单内：有AAAA的得8分；有AAA的得6分；有AA的得4分；有A的得2分。 注：提供等级粮库名单截图及其相关证明资料,不提供不得分。 | 8 |  |
| 企业荣誉 | 投标人获得粮食部门授予仓储规范化管理优秀企业得2分。 注：提供相关证明资料，不提供不得分。 | 2 |  |
| 合 计 |  | 30 |  |

注：评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

- 2022年云浮市丰收粮食储备库市级储备食用植物油采购、委托代储项目 （GDXJ2022HGK3028）价格打分表

- 评委签名：

| 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 投标报价价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×30% 备注：1.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。 2.投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数； | 30分 |

注：评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

第三部分

用 户 需 求 书

注：1、招标文件中，加★项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

3、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

- 一、项目概况

1.采购人名称：云浮市丰收粮食储备库

2.项目名称：2022年云浮市丰收粮食储备库市级储备食用植物油采购、委托代储项目

3.项目编号：GDXJ2022HGK3028

4.项目预算金额： ¥5,340,000.00元（1、2022年云浮市丰收粮食储备库市级储备食用植物油采购：¥3,960,000.00元；2、2022年云浮市丰收粮食储备库市级储备食用植物油委托代储：¥1,380,000.00元。）

技术部分

二、采购标的

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 交货期/服务期 | 预算金额 （单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年云浮市丰收粮食储备库市级储备食用植物油采购 | 1项 | 2022年10月31日前 | 3,960,000.00 |
| 2 | 2022年云浮市丰收粮食储备库市级储备食用植物油委托代储 | 1项 | 460,000.00元/年，共3年 | 1,380,000.00 |

三、采购项目要求

2022年云浮市丰收粮食储备库市级储备食用植物油采购

| 产地 |  | 国产 | 数量 | 200吨（以电子地磅过磅数量除皮（中标人需提供包装空罐和纸箱，以计算核定每罐油净重）称重计量为准） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品种 |  | 压榨花生油 | 等级 | 一级 |
| 生产年度 |  | 2022年6月及以后生产 | 单价 | 19,800.00元/吨 |
| 总金额 | 3,960,000.00元 |  |  |  |
| 存放地点 | 中标人提供的自有仓库（广东省内） |  |  |  |
| 交货方式 | 仓库堆好交货。 |  |  |  |
| 交货期限 | 至2022年10月31日。 |  |  |  |
| 包装要求 | 包装。包装为食用透明塑料罐，≤15L/罐。同一堆位堆放的储备油为同一包装规格。外包装须标注保质期18个月以上（含18个月）。 |  |  |  |
| 质量要求 | 符合“中华人民共和国国家标准《GB/T 1534—2017》”一级压榨花生油标准，卫生指标检测合格。不得掺有其他植物油或非食用植物油。 |  |  |  |

2022年云浮市丰收粮食储备库市级储备食用植物油委托代储

1、代储市级储备油，是指云浮市人民政府储备的用于全市粮食宏观调控、稳定粮油市场、应对重大自然灾害或者其他突发事件的食用油。中标人代储市级储备油数量为 200 吨，品种为 压榨花生油 ，质量要求为 符合“中华人民共和国国家标准《GB/T 1534—2017》”一级压榨花生油标准，卫生指标检测合格。符合国家成品食用植物油相关食品安全法律、标准、条例。储存地点为中标人提供的自有仓库（广东省内）,储存方式为 包装 。包装要求：包装为食用透明塑料罐，≤15L/罐。同一堆位堆放的储备油为同一包装规格。外包装须标注保质期18个月以上（含18个月）。交货方式：仓库堆好交货。

2、库存成本按19,800.00元/吨，库存总值为3,960,000.00元，合同期满中标人必须回笼货款3,960,000.00元。

3、市级储备油代储合同期为三年。

4、中标人必须严格按照《云浮市市级储备粮油管理办法》及有关法律、法规的规定做好代储工作。

5、市级储备油首次采购资金由采购人按19,800.00元/吨提供，在合同期内由中标人对委托代储的市级储备油进行轮换（即包购进、包销售），轮换产生的盈亏由中标人自行负责，并承担轮换市级储备油的一切经营风险。

6、市级储备油代储费用标准为2,300.00元/年/吨（包含但不限于保管费用、轮换正常损耗、轮换亏损价差、运输装卸费、出入库费用、轮换税费等所有费用），由采购人在每季度第1个月内支付上季度费用。

7、市级储备油首次入库完成后10个工作日内，由采购人委托有资质的第三方粮油质量检验机构扦样检验，经质量检验全部合格并收到检验报告后，中标人凭结算凭证向采购人申请付款，采购人在收到申请后10个工作日内结清全部货款。

商务部分

四、商务条款要求

1、中标人必须提供符合国家标准和技术规范要求的储油仓库。

2、中标人必须提供与储备油储存功能、仓型、进出方式、储油周期等相适应的仓储设备。

3、中标人必须提供具有符合国家标准的检测仪器和检测场所，具备检测储备油储存期间的温度、水分、密度、酸价等品质的条件。

4、中标人对代保管代轮换储备油的数量、质量及储存安全负责。采购人负责对中标人代保管代轮换储备油的日常管理情况、账实相符情况及质量情况进行监管，中标人应配合好采购人的监管工作，对于检查中发现的问题，中标人应立即采取措施加以解决，并向采购人报告；当中标人发生重大事件可能危及储备油安全时，应立即采取措施加以解决并通知采购人。

5、中标人必须严格按照《粮油仓储管理办法》等有关规定和要求，建立储备油专账、专卡专人负责、专账记载，严格执行查仓制度，做好查仓记录，确保储备油质量良好、数量真实、储存安全、管理规范。

6、中标人应指定专人负责日常管理工作，认真做好保管、检验和安全生产等工作，按时准确核实每日库存，及时登账，做到数字真实、准确，并于每月5日前向采购人报告轮换情况（上报统计月报和提供轮换出入库磅单），每季度向采购人报告一次库存储备油质量、数量等情况。

7、代储期间，轮换入库的市级储备油的品种、质量和包装规格必须符合本合同要求，未经采购人同意，中标人不得随意变更。轮入市级储备油的生产日期必须在轮换前两个月内生产的。

8、中标人轮换市级储备油质量符合“中华人民共和国国家标准《GB/T 1534—2017》”一级压榨花生油标准，卫生指标检测合格。符合国家成品食用植物油相关食品安全法律、标准、条例。采购人不定期委托有资质的第三方粮油质量检验机构对轮换入库的市级储备油进行质量检验，发现质量不符合合同标准的，中标人必须无条件在5天内完成更换或轮换。如任何一方对检测结果有异议，双方可共同取样委托有资质的第三方粮油质量检验机构检验，费用由异议方负担。

五、特别约定

1、如云浮市人民政府启动粮油应急预案，需动用市级储备油应急时，中标人必须无条件执行，并配合采购人及时做好补库工作，补库价按相同品牌和规格的市场价结算；所动用市级储备油库存成本价19,800.00元/吨结算。动用后，若发生指标调减，动用的储备油按市场价结算。所动用的市级储备油不计算代储费用，按实际代储数量支付代储费用。

2、市级储备油由中标人负责购进、销售，由于质量问题而造成的所有责任均由中标人负责（包括但不限于检验费，工商质监部门罚款，出入库的搬运、装卸、整理、运输、过磅、损耗等等）。市级储备油在出库后或其他流通环节出现的食品安全责任由中标人全部承担。

3、市级储备油权属归云浮市人民政府，未经云浮市人民政府批准，中标人不得动用市级储备油，不得将市级储备油用于办理抵质押贷款、提供担保或清偿债务、进行期货实物交割，不得利用市级储备油及其贷款资金从事与市级储备油业务无关的经营活动，合同期间，市级储备油按库存成本价保持成本不变。

4、合同期内，如遇到政策调整或政府、上级主管部门改变储备方式（以政府或上级文件通知为准），本合同自行终止，中标人负责按首次确认的数量、价格在30天内全部等值购回，购回时坚持“钱进货出”，中标人必须支付货款后才能提货。采购人按实际代储月数结算代储费用给中标人。

5、合同期内,如遇采购人贷款到期,中标人须配合采购人办理重新贷款事宜（包含给采购人开具轮换购、销发票和提供轮换购、销合同及所需资金）。

六、履约保证金

1、合同条款中的履约保证金在首次收储完成后5日工作日内，中标人须按货物部分5%的中标金额缴纳到采购人指定账号。

2、本合同执行期间，如中标人违约而造成采购人的经济损失，按实际损失额在合同履约保证金中抵扣；如中标人交纳的合同履约保证金不足以抵偿采购人的损失，采购人有权要求中标人赔偿超出合同履约保证金数额的损失，并由中标人承担违约责任；合同顺利履行完毕后，采购人应在10个工作日内如数退回合同履约保证金给中标人（不计息）。

七、完成时间

1、签订合同后中标人必须在 2022 年10月31 日前完成市级储备油200吨的首次入库工作。

2、在合同期间，中标人对市级储备油轮换，采用“先进后出，以物换物”方式进行轮换，任何时候都要确保库存数量不能少于200吨。每季度末中标人向采购人报备下一季度的轮换计划数，实际发生数不得高于报备的轮换计划数。如需增加轮换计划数，中标人须向采购人重新报备。轮换入库的市级储备油的品种、质量和包装规格必须符合本合同要求。

3、轮换周期自2022年11月1日起开始计算，每年轮换不得少于2次,每批次市级储备油的库存期限最长不得超过12个月。

4、市级储备油出入库数量以技术监督部门检验合格的计量工具进行验斤或抽样计量进行计件为准（中标人需提供包装空罐和纸箱，以计算核定每瓶油净重），储存和运输损耗由中标人负责。

5、每次完成轮换后中标人必须以书面形式将入库价报采购人备案，并提供入库市级储备油生产厂家名称、地址、生产日期、保质期、储存条件等相关证明材料。

6、合同期满或终止时，中标人负责按首次确认的数量、价格在30天内全部等值购回，购回时坚持“钱进货出”，中标人必须支付货款后才能提货，特殊情况要求延期购回的必须经采购人批准。原则上延期购回期限不可超过10天。延期购回期限内，采购人按天数计收中标人仓租，每延期一天，按50元/吨计收当天未提货部分的违约金。超过延期购回期限的，采购人有权自行处理，由此造成采购人的经济损失，按实际损失额在合同履约保证金中抵扣；如中标人的合同履约保证金不足以抵偿采购人的损失，采购人有权要求中标人赔偿超出合同履约保证金数额的损失，并由中标人承担违约责任。

八、违约责任

1、市级储备油首次采购入库工作中标人不能在入库期限内完成入库的，须在入库期限前5个工作日内向采购人提交书面延期申请，在征得采购人同意后，方可延期入库。原则上延期入库期限不可超过10个工作日。在延期入库期限内，采购人按天数计收卖方违约金，每延期一天，按未入库货物总金额的0.05%计收当天未入库部分的违约金。采购人逾期付款，每逾期一天，按未支付货款总金额的0.05%向中标人支付资金占用费。

2、如中标人包干轮换的市级储备油不符合质量等级和国家标准要求，或不按合同规定的品种、质量、数量和包装规格要求，给采购人造成的一切经济损失由中标人负责赔偿。

3、如中标人未能按采购人合同规定的时间内完成轮换或出入库工作，出现超期出库或未按合同规定“先进后出”的，每次扣罚一个月代储费用，由此而造成采购人的经济损失由中标人负责赔偿。

4、中标人单方提出终止合同或合同终止时中标人不按时销售代储市级储备油的，采购人有权没收中标人合同履约保证金和扣罚一年的代储费用，因此而造成采购人的损失全部由中标人负责。

九、付款方式

1、2022年云浮市丰收粮食储备库市级储备食用植物油采购：采用分段付款方式，花生油运到指定仓库入库后，累计达50吨为结算起点，以后每50吨结算一次，采购人在收到中标人本单位开出的有效货物销售增值税发票或粮食销售统一发票之日起10个工作日内办结应付货款80%的手续，全部数量入库并经质量检验合格后，采购人在10个工作日内结清全部货款。

2、结算凭证：中标人提供本单位开出的有效货物销售增值税发票或粮食销售统一发票。

3、2022年云浮市丰收粮食储备库市级储备食用植物油委托代储：由采购人在每季度第1个月内支付上季度费用。

4、采购人支付每笔货款和代储费用时，中标人应提供相应金额的正式发票；

5、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

6、本合同的付款时间为采购人向支付部门提出支付申请的时间（不含支付部门审查的时间）。

第四部分

合 同 条 款

（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，则以用户需求书条款为准）

2022年云浮市丰收粮食储备库市级储备食用植物油采购、委托代储项目

合

同

书

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：二零二二年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。

云浮市市级储备油采购和委托代储合同

甲方（委托方）：云浮市丰收粮食储备库

法定代表人：

地址：云浮市云城区河口街八和村委罗铁村路口旁

邮政编码：527300               联系电话：

开户银行：     账号：

乙方（受托方）：

法定代表人：

地址：

邮政编码：               联系电话：

开户银行：

账号：

根据《云浮市市级储备粮油管理办法》及有关法律法规，经甲、乙双方友好协商，就甲方采购和委托乙方代储（代保管、代轮换）市级储备油事宜，订立合同条款如下：

第一条  采购、代储数量、成本、期限

1、本合同所称代储市级储备油，是指云浮市人民政府储备的用于全市粮食宏观调控、稳定粮油市场、应对重大自然灾害或者其他突发事件的食用油。乙方负责市级储备油的首次采购入库工作并提供代储（代保管、代轮换）服务。市级储备油数量为200吨（以电子地磅过磅数量除皮（乙方需提供包装空罐和纸箱，以计算核定每罐油净重）称重计量为准），等级为一级，品种为压榨花生油，储存地点为乙方提供的自有仓库（广东省内），质量要求为符合“中华人民共和国国家标准《GB/T 1534—2017》”一级压榨花生油标准，卫生指标检测合格。符合国家成品食用植物油相关食品安全法律、标准、条例。包装要求为食用透明塑料罐，≤15L/罐。同一堆位堆放的储备油为同一包装规格。同一堆位堆放的储备油为同一包装规格。外包装须标注保质期18个月以上（含18个月）。交货方式为仓库堆好交货。

2、乙方必须在2022年10月31日前完成市级储备油200吨的入库工作。入库完成后由甲方委托有资质的第三方粮油质量检验机构扦样检验。如市级储备油质量不符合本合同质量要求的，甲方有权退货，乙方应于十个工作日内（检测报告出具日期后一天起开始计算日期)退回甲方已付货款或替换符合要求质量标准的市级储备油重新入库，并承担退货所发生的所有费用。甲乙双方如就质量问题发生争议，双方共同扦样并委托广东省质量监督粮油检验站检验鉴定，费用由责任方负担。

3、市级储备油库存成本按（招标成交价）元/吨，库存总值为（招标成交总价）元，合同期满乙方必须回笼货款（招标成交总价）元。

4、市级储备油代储合同期为 三 年，即从 2022 年11月1日起至 2025 年10月31日止。

第二条  采购、代储费用及结算方式

1、乙方必须严格按照《云浮市市级储备粮油管理办法》及有关法律、法规的规定做好代储工作。

2、市级储备油首次采购资金由甲方按（招标成交价）元/吨提供，采用分段付款方式，市级储备油运到指定存放地点入库后，累计达50吨为结算起点，以后每50吨结算一次，买方在收到卖方本单位开出的有效货物销售增值税发票或粮食销售统一发票之日起10个工作日内办结应付货款80%的手续，全部数量入库并经质量检验合格后，买方在10个工作日内结清全部货款。

3、市级储备油代储费用标准为（招标成交价）元/年/吨（包含但不限于保管费用、轮换正常损耗、轮换亏损价差、运输装卸费、出入库费用、轮换税费等所有费用），由甲方在每季度第1个月内支付上季度费用。在合同期内由乙方对委托代储的市级储备油进行轮换（即包购进、包销售），轮换产生的盈亏由乙方自行负责，并承担轮换市级储备油的一切经营风险。

第三条  保管条件和保管要求

1、乙方必须提供符合国家标准和技术规范要求的储油仓库。

2、乙方必须提供与储备油储存功能、仓型、进出方式、储油周期等相适应的仓储设备。

3、乙方必须提供具有符合国家标准的检测仪器和检测场所，具备检测储备油储存期间的温度、水分、密度、酸价等品质的条件。

4、乙方对代保管代轮换市级储备油的数量、质量及储存安全负责。甲方负责对乙方代保管代轮换市级储备油的日常管理情况、账实相符情况及质量情况进行监管，乙方应配合好甲方的监管工作，对于检查中发现的问题，乙方应立即采取措施加以解决，并向甲方报告；当乙方发生重大事件可能危及储备油安全时，应立即采取措施加以解决并通知甲方。

5、乙方必须严格按照《粮油仓储管理办法》等有关规定和要求，建立储备油专账、专卡专人负责、专账记载，严格执行查仓制度，做好查仓记录，确保储备油质量良好、数量真实、储存安全、管理规范。

6、乙方应指定专人负责日常管理工作，认真做好保管、检验和安全生产等工作，按时准确核实每日库存，及时登账，做到数字真实、准确，并于每月5日前向甲方报告轮换情况（上报统计月报和提供轮换出入库磅单），每季度向甲方报告一次库存储备油质量、数量等情况。

第四条  轮换要求

1、在合同期间，乙方对市级储备油轮换，采用“先进后出，以物换物”方式进行轮换，任何时候都要确保库存数量不能少于200吨。每季度末乙方向甲方报备下一季度的轮换计划数，实际发生数不得高于报备的轮换计划数。如需增加轮换计划数，乙方须向甲方重新报备。轮换入库的市级储备油的品种、质量和包装规格必须符合本合同要求。

2、轮换周期自2022年11月1日起开始计算，每年轮换不得少于2次,每批次市级储备油的库存期限最长不得超过12个月。

3、市级储备油出入库数量以技术监督部门检验合格的计量工具进行验斤或抽样计量进行计件为准（乙方需提供包装空罐和纸箱，以计算核定每瓶油净重），储存和运输损耗由乙方负责。

4、每次完成轮换后乙方必须以书面形式将入库价和轮换出入库磅单报甲方备案，并提供入库市级储备油生产厂家名称、地址、生产日期、保质期、储存条件等相关证明材料。

5、合同期满或终止时，乙方负责按首次确认的数量、价格在30天内全部等值购回，购回时坚持“钱进货出”，乙方必须支付货款后才能提货。

第五条 轮换的质量标准

1、代储期间，轮换入库的市级储备油的品种、质量和包装规格必须符合本合同要求，未经甲方同意，乙方不得随意变更。轮入市级储备油必须在轮换入库磅单之日前两个月内生产。

2、乙方轮换市级储备油质量符合“中华人民共和国国家标准《GB/T 1534—2017》”一级压榨花生油标准，卫生指标检测合格。符合国家成品食用植物油相关食品安全法律、标准、条例。甲方不定期委托有资质的第三方粮油质量检验机构对轮换入库的市级储备油进行质量检验，发现质量不符合合同标准的，乙方必须无条件在5天内完成更换或轮换抽样对应批次的市级储备油。如任何一方对检测结果有异议，双方可共同取样委托有资质的第三方粮油质量检验机构检验，费用由异议方负担。

第六条 履约保证金

1、合同条款中的履约保证金在首次收储完成后5日工作日内，中标人须按货物部分5%的中标金额缴纳到采购人指定账号。

2、本合同执行期间，如乙方违约而造成甲方的经济损失，按实际损失额在合同履约保证金中抵扣；如乙方交纳的合同履约保证金不足以抵偿甲方的损失，甲方有权要求乙方赔偿超出合同履约保证金数额的损失，并由乙方承担违约责任；合同顺利履行完毕后，甲方应在10个工作日内如数退回合同履约保证金给乙方（不计息）。

第七条 特别约定

1、如云浮市人民政府启动粮油应急预案，需动用市级储备油应急时，乙方必须无条件执行，所动用市级储备油按库存成本价结算，并配合甲方及时做好补库工作，补库价按相同品牌和规格的市场价结算。动用后，若发生指标调减，动用的储备油按市场价结算。所动用的市级储备油不计算代储费用，按实际代储数量支付代储费用。

2、市级储备油由乙方负责购进、销售，由于质量问题而造成的所有责任均由乙方负责（包括但不限于检验费，工商质监部门罚款，出入库的搬运、装卸、整理、运输、过磅、损耗等等）。市级储备油在出库后或其他流通环节出现的食品安全责任由乙方全部承担。

3、市级储备油权属归云浮市人民政府，未经云浮市人民政府批准，乙方不得动用市级储备油，不得将市级储备油用于办理抵质押贷款、提供担保或清偿债务、进行期货实物交割，不得利用市级储备油及其贷款资金从事与市级储备油业务无关的经营活动。合同期间，市级储备油按首次招标成交价保持成本不变。

4、合同期内，如遇到政策调整或政府、上级主管部门改变储备方式（以政府或上级文件通知为准），本合同自行终止，乙方负责按首次确认的数量、价格在30天内全部等值购回，购回时坚持“钱进货出”，乙方必须支付货款后才能提货。甲方按实际代储月数结算代储费用给乙方。

5、合同期内,如遇甲方贷款到期,乙方须配合甲方办理重新贷款事宜（包含给甲方开具轮换购、销发票和提供轮换购、销合同及所需资金）。

第八条 违约责任

1、市级储备油首次采购入库工作乙方不能在入库期限内完成入库的，须在入库期限前5个工作日内向甲方提交书面延期申请，在征得甲方同意后，方可延期入库。原则上延期入库期限不可超过10个工作日。在延期入库期限内，甲方按天数计收卖方违约金，每延期一天，按未入库货物总金额的0.05%计收当天未入库部分的违约金。甲方逾期付款，每逾期一天，按未支付货款总金额的0.05%向乙方支付资金占用费。

2、如乙方代储的市级储备油不符合质量等级和国家标准要求，或不按合同规定的品种、质量、数量和包装规格要求，给甲方造成的一切经济损失由乙方负责赔偿。

3、如乙方未能按甲方合同规定的时间内完成轮换或出入库工作，出现超期出库或未按合同规定“先进后出”，造成库存数量达不到要求比例的，每次扣罚一个月代储费用，由此而造成甲方的经济损失由乙方负责赔偿。

4、乙方单方提出终止合同或合同终止时乙方不按时购回代储市级储备油的，要求延期购回的必须经甲方批准，原则上延期购回期限不可超过10天。延期购回期限内，甲方按天数计收乙方违约金，每延期一天，按50元/吨计收当天未提货部分的违约金。超过延期购回期限的，甲方有权没收乙方合同履约保证金和扣罚一年的代储费用，由此造成甲方的经济损失全部由乙方负责。

第九条  本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决，任何经双方确定并签署的补充合同与本合同具有同等法律效力，协商不成的通过甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十条   本合同一式贰份，自双方签订之日起生效，甲方执壹份、乙方执壹份,均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人                             法定代表人

或委托签约代表（签名）：                或委托签约代表（签名）：

签订日期：  年   月   日

合同附件（合同编号	  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………

附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………

附件3  招标文件………………………………………………………………………………

附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；

2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

第五部分

- 投 标 文 件 格 式

资格性自查表

| - 序号 | 评审内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定: 1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。 2）2020年、2021年财务报表或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。 3）2022年5月至今任意一个月的缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力。 5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。 6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《投标人资格声明函》相关承诺要求内容。）。 2.投标人未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；提供上述相关网站截图。【说明： ①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站 （ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)查询 结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档； ③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】 3.本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
| 2 | 投标保证金已足额提交 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

- 符合性自查表

| 评审内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件完整、符合招标文件规定的签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 投标价格是固定唯一的 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 投标有效期是为90天 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 投标报价没有超出预算（预算价：¥5,340,000.00元） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 没有其它未实质性响应招标文件的要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

评审项目投标/响应资料表

《技术打分表》

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

《商务打分表》

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

- 一、投 标 报 价 表

# 1．投标报价格式

投标人应按附表1.1～1.2 的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。

附表1.1

投标报价总表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 分项内容 | 价格 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年云浮市丰收粮食储备库市级储备食用植物油采购 |  |  |
| 2 | 2022年云浮市丰收粮食储备库市级储备食用植物油委托代储 |  |  |
| 总计 |  | 大写： （¥ ） |  |

注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。

2. 所有货物报价应包括维修及维护保养项目的工时费（含交通费、食宿费），设备或配件的采购、运输、装配、税款及保修期内的维护保养等所有费用。

3. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

附：政策适用性说明（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）

（如投标人不属于中小企业无须提供）

中小企业声明函

（投标人为中小企业的应提交本函，明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）   的（项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．（标的名称）   ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》，投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、投标人根据招标文件中明确的行业所对应的划分标准，判断承建（承接）企业 是否属于中小企业。

4、为方便广大中小企业识别企业规模类型，可通过中小企业规模类型自测小程序进行查询http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

企业名称（公章）：

日  期：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开 发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环保标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环保标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）。

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

附：政策适用性说明（注：本声明函对监狱企业参与政府采购活动时适用）

（如投标人不属于监狱企业无须提供）

监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，并加盖报价单位公章。

附：政策适用性说明（注：本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用）

（如投标人不属于残疾人福利性单位无须提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______ ______单位的（采购项目名称______、采购项目编号______）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章）：

日  期：

1、《中小企业声明函》对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、投标人若为残疾人福利性单位，则提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、投标人若为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4、如投标人提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将货物制造商的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。

- 二、商 务 响 应

# 2．投标函格式

投 标 函

致:广东晓君项目管理有限公司

我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  货物及服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 伍 份，投标文件包括如下等内容:

一、 投标文件第一部分

投标报价表

二、 投标文件第二部分

（一）投标函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。

三、 投标文件第三部分

技术响应文件及差异表

并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（电子文件：请将Word文档格式的正本投标文件拷贝至无病毒无密码的U盘）并附在正本里。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：招标编号为GDXJ2022HGK3028号的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的代理费用列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZBGDXJ2022HGK3028）中。

（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

地    址：                             .

邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .

职    务：                 .

投标人名称（公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

- 3．资格证明文件格式

[说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

3.1满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定:

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2020年、2021年财务报表或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2022年5月至今任意一个月的缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力。

设备及专业技术能力情况表格式

详见资格性条款要求

设备及专业技术能力情况表

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《投标人资格声明函》相关承诺要求内容。）。

# 投标人资格声明函

致:广东晓君项目管理有限公司

关于贵公司    年    月    日发布2022年云浮市丰收粮食储备库市级储备食用植物油采购、委托代储项目 （项目编号：GDXJ2022HGK3028）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

二、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。

三、我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

四、我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

五、本公司（企业）承诺在本次招标采购互动中，如有违法、法规，弄虚作假行为，所造成的损失，不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1、本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2、本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人名称（公章）：                       .

投标人地址：

邮编：                      .

投标人法定代表人或授权代表（签字）：           签字人姓名（印刷体）         .

电       话：

传       真：                      .

3.2《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件；

3.3法定代表人身份证、被授权人身份证复印件；

法定代表人证明书

致:广东晓君项目管理有限公司

同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （公章）

附：代表人性别：                      年龄：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                                    经济性质：

主营（产）

兼营（产）：

优质物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人授权书

致:广东晓君项目管理有限公司

本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：GDXJ2022HGK3028]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人（签字）：

职        务：

日期：   年   月   日

3.4投标人未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；提供上述相关网站截图。【说明： ①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站 （ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)查询 结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档； ③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】

3.5本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。

# 4．商务条款响应表格式

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人须对应招标文件“用户需求书”中带“★”的商务条款内容逐条响应，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，投标人可不设此表。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

注： 1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的商务条款内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

# 5．代理费用承诺书格式

招标代理费承诺书

承诺书号：ZB GDXJ2022HGK3028

致：广东晓君项目管理有限公司

如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳招标代理费。

特此承诺！

投标人名称（公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

# 6．其它资料格式

6.1  投标人简介

投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）

注：格式可自拟

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

6.2投标人根据《商务评分表》要求提供相关项目业绩

业  绩  表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、列出《商务评分表》要求提供相关项目业绩

6.3技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

6.4关于诉讼

投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

6.5名称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

6.6投标人认为有必要提供的其它资料

- 三、技 术 响 应

# 7．技术响应文件格式

7.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人须对应招标文件用户需求书中带“★”号的技术条款内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，投标人可不设此表。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

7.2技术条款响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 带“▲”指标参数 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 不带“▲”指标参数 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人须对应招标文件“用户需求书 ”中的技术条款内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

8.投标实施方案

投标实施方案需至少应包括以下内容：

- 项目服务方案

- 安全、质量方案

- ......

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

# 9.   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、项目配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

# 10．技术差异表格式

技术差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。（无差异的，则本表留空）

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原条目 | 简要内容 | 技术响应书条目 | 实际响应的内容提要 |

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

11.退保证金说明格式

退保证金说明

致：广东晓君项目管理有限公司

我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人名称（公章）：

日       期：

附：

投标保证金为转账及银行汇款形式的，请在此处粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件（加盖公章）。

- 12. 同意招标文件条款声明格式

同意招标文件条款声明

致:广东晓君项目管理有限公司

为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的招标[招标编号为：GDXJ2022HGK3028]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

特此声明。

投标人名称（公章）：                       .

投标人地址：                      .

邮       编：                      .

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         姓名（印刷体）            .

电       话：                       .

传       真：                     .

# 13．唱标信封

唱标信封内装：

13.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

13.2投标函；

13.3法定代表人授权书；

13.4同意招标文件条款声明格式

13.5退保证金说明（正本）

13.6投标保证金交付收据复印件